## Sheet1
采购设备清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 最高限价
1 | 排气扇 | 台 | 1 | 131.36 | 131.36
2 | 轴流风机 | 台 | 1 | 328.35 | 328.35
3 | 轴流风机 | 台 | 1 | 350.24 | 350.24
4 | 交换机2光4电口 | 台 | 2 | 369.941 | 739.882
5 | 轴流风机 | 台 | 1 | 470.635 | 470.635
6 | 固定枪式彩色摄像机 | 台 | 6 | 547.25 | 3283.5
7 | 户外固定枪式彩色摄像机 | 台 | 8 | 601.975 | 4815.8
8 | 轴流风机 | 台 | 2 | 788.04 | 1576.08
9 | 27寸液晶显示器 | 台 | 2 | 875.6 | 1751.2
10 | 轴流风机 | 台 | 3 | 930.325 | 2790.975
11 | 交换机4光24电口 | 台 | 1 | 1477.575 | 1477.575
12 | 42寸液晶显示器 | 台 | 1 | 1641.75 | 1641.75
13 | 泵站照明配电箱 | 台 | 1 | 2189 | 2189
14 | 操作台（4个机位） | 套 | 1 | 2189 | 2189
15 | 软件 | 套 | 1 | 2189 | 2189
16 | A4黑白打印机 | 台 | 1 | 2407.9 | 2407.9
17 | UPS电源 2KVA | 台 | 1 | 2527.2005 | 2527.2005
18 | 网络视频录像机（含硬盘） | 台 | 1 | 4323.275 | 4323.275
19 | 工控机 | 台 | 2 | 4378 | 8756
20 | 超声液位计 | 台 | 1 | 4925.25 | 4925.25
21 | 移动式排污泵 | 台 | 1 | 4925.25 | 4925.25
22 | 栅渣存放池 | 个 | 1 | 5472.5 | 5472.5
23 | 电动葫芦固定式起重机 | 台 | 1 | 8756 | 8756
24 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 2 | 9303.25 | 18606.5
25 | 配电柜 | 台 | 4 | 11492.25 | 45969
26 | 缓闭式止回阀 | 个 | 3 | 13134 | 39402
27 | 可拆式双法兰传力伸缩接头 | 个 | 3 | 16417.5 | 49252.5
28 | 可拆式双法兰松套传力接头 | 个 | 3 | 16417.5 | 49252.5
29 | 进线柜 | 台 | 1 | 16417.5 | 16417.5
30 | 电动弹性座封闸阀 | 个 | 3 | 20795.5 | 62386.5
31 | PLC控制柜 | 台 | 1 | 26268 | 26268
32 | 镶铜铸铁方闸门及启闭机 | 台 | 6 | 38307.5 | 229845
33 | 电动单梁悬挂起重机 | 台 | 1 | 43780 | 43780
34 | 镶铜铸铁圆形闸门及启闭机 | 台 | 3 | 45969 | 137907
35 | WLS型有轴螺旋输送压榨一体机 | 组 | 1 | 52536 | 52536
36 | 井筒、三通 | 台 | 3 | 66832.3009 | 200496.9026
37 | 等离子除臭设备 | 台 | 2 | 71142.5 | 142285
38 | 回转式格栅除污机 | 台 | 3 | 88654.5 | 265963.5
39 | 变频器 | 台 | 3 | 112936.9026 | 338810.7079
40 | 轴流泵 | 台 | 3 | 161753.5398 | 485260.6194
41 | 柴油发电机组 800kVA | 台 | 1 | 392925.5 | 392925.5
2665382.4525