## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:ICU土建墙 2.渣土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 6.36
2 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:手术室、待产室土建墙 2.渣土外运，运距自行考虑 |  | m | 9.72
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:扣板、吊筋、龙骨全部拆除 |  | m2 | 67.05
4 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.60厚细石混凝土 |  | m2 | 120
5 | 011103004001 | 抗静电PVC卷材地面 | 1.2mm厚同质透心PVC卷材 2.基层面涂防静电卷材胶粘合剂 3.2~3mm厚自流平 |  | m2 | 263.34
6 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.2mm厚同质透芯PVC卷材，胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 2.粘贴R=40橡胶垫条 3. 隔墙基面 |  | m2 | 35.63
7 | 01B003 | 50mm厚双玻镁手工岩棉彩钢板墙面 | 1.房间名称:手术室、洁净走廊、换车间、 待产室、苏醒间、库房、无菌敷料、缓冲间、谈话间、ICU、治疗室等房间 2.做法:50mm厚双玻镁手工岩棉彩钢板 3.包含制作、安装、运输 4.包含铝型材等相应配件 |  | m2 | 495.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.房间名称:洁净走廊、换车间、 待产室、苏醒间、库房、无菌敷料、缓冲间、谈话间、ICU、治疗室等房间 2.面层:50mm厚医用净化真金彩钢板 3.龙骨:轻钢龙骨 4.包含吊顶加强筋配件等 |  | m2 | 246.95
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.房间名称:手术室 2.面层:50mm厚医用净化真金彩钢板 3.龙骨:轻钢龙骨 4.包含吊顶加强筋配件等 |  | m2 | 12.18
10 | 010802001001 | 单开手推气密门 | 1.门代号及洞口尺寸:单开手推气密门1000*2150 2.带观察窗 |  | m2 | 15.05
11 | 010802001003 | 双开手推气密门 | 1.门代号及洞口尺寸:双开手推气密门1500*2150 2.带观察窗 |  | m2 | 19.35
12 | 010802001002 | 感应电动平移气密门 | 1.门代号及洞口尺寸:感应电动平移气密门1500*2150 2.带观察窗、手术中显示灯 |  | m2 | 22.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 011501006001 | 药品柜 | 1.规格尺寸:900*1700*300 2.材质：不锈钢（4门2抽柜） 3.上部为移门，移门采用不锈钢外框嵌白玻，隔板二层可任意调整高度，隔板玻璃车边。下部为不锈钢移门，隔板，高度可调。 304不锈钢发纹板外框 |  | 个 | 1
14 | 011501006002 | 器械柜 | 1.规格尺寸:900*1700*300 2.材质：不锈钢（4门） 3.上部为移门，移门采用不锈钢外框嵌白玻，隔板二层可任意调整高度，隔板玻璃车边。下部为不锈钢移门，隔板，高度可调。 304不锈钢发纹板外框 |  | 个 | 1
15 | 011501006003 | 麻醉柜 | 1.规格尺寸:900*1700*300 2.材质：不锈钢（4门） 3.上部为移门，移门采用不锈钢外框嵌白玻，隔板二层可任意调整高度，隔板玻璃车边。下部为不锈钢移门，隔板，高度可调。 304不锈钢发纹板外框 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 011501020001 | 书写台 | 1.规格尺寸:700*400*250 2.材质：不锈钢嵌入式 |  | 个 | 1
17 | 01B004 | 输液导轨 | 1.XL1500、含吊架 2.每套含吊钩4个 |  | 套 | 2
18 | 01B005 | 六联(外开)中央控制箱 | 1.规格尺寸:W*H 867*865 |  | 个 | 1
19 | 01B006 | 四联看片灯箱 | 1.规格尺寸:W*H*D930*1016*160 |  | 个 | 1
20 | 030404017001 | 电源插座箱 | 1.名称:电源插座箱 2.规格:4-220V |  | 台 | 3
21 | 030404017002 | 电源插座箱 | 1.名称:电源插座箱 2.规格:3-220V+1-380V |  | 台 | 1
22 | 01B007 | 医气输出口 | 1.规格尺寸：4个气口，尺寸85*85 |  | 组 | 1
23 | 01B009 | 无影灯底痤 | 1.规格尺寸：详见图纸 |  | 个 | 1
24 | 01B010 | 吊塔底痤 | 1.规格尺寸：详见图纸 |  | 个 | 1
25 | 031004003001 | 双人位洗手池 | 1.材质:双人位感应洗手池1400*600*1700 2.含水龙头及所有附件 |  | 组 | 3
26 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:走廊情报多功能控制箱 2.型号:350×200×300 3.位置:ICU、洁净走廊远程配备 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
措施项目
27 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 |  | 天 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.12
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13