## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
宽带网络系统
1 | 030502010001 | 层间配线架 | 1.名称:层间配线架 2.型号:ODF 635×550×450㎡ |  | 个 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电线槽 2.型号、规格:100*50 |  | m | 56.6
3 | 030411003002 | 支撑架制作与安装 | 1.名称:支撑架制作与安装 2.规格:100*50 |  | kg | 73.58
4 | 030502012001 | 信息面板 | 1.名称:信息面板 2.安装形式:距地30CM暗装 |  | 个 | 12
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 12
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 102.6
7 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:UTP6 |  | m | 497
分部小计
电话系统
8 | 030502012002 | 语音面板 | 1.名称:语音面板 2.安装形式:距地30CM暗装 |  | 个 | 3
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 3
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 34.8
11 | 030502005002 | 电话线 | 1.名称:电话线 |  | m | 114
分部小计
呼叫对讲系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030506004001 | 呼叫主机 | 1.名称:呼叫主机 2.型号:10寸 |  | 套 | 1
13 | 030506004002 | 呼叫分机 | 1.名称:呼叫分机 2.型号:4.3寸 |  | 套 | 7
14 | 030505004001 | 显示屏 | 1.名称:显示屏 2.型号:SG45中文显示器 |  | 套 | 1
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 7
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 68
17 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:WDZ-RVVP-4X1.0 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 |  | m | 173.5
分部小计
门禁可视对讲系统
18 | 030507006001 | 门禁主机 | 1.名称:门禁主机 2.型号:DS-KJ801 |  | 台 | 1
19 | 030507006002 | 主机分配器 | 1.名称:主机分配器 2.型号:DS-KJ801 |  | 台 | 1
20 | 030507006004 | 密码锁 | 1.名称:密码锁 |  | 台 | 1
21 | 030507006003 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.型号:280KG双联 |  | 台 | 1
22 | 030507008001 | 门禁开门按钮 | 1.名称:门禁开门按钮 |  | 台 | 1
23 | 030507006005 | 门禁分机 | 1.名称:门禁分机 2.型号:DT2804 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030507006006 | 分层器 | 1.名称:分层器 |  | 台 | 1
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 19.3
26 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 |  | m | 5
27 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ25 |  | m | 5
28 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:φ32 |  | m | 5
29 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:WDZ-RVVP-4X1.0 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 |  | m | 19.3
30 | 030504004001 | 系统软件 | 1.测试类别:自动化监控系统软件 |  | 套 | 1
31 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:自动化系统调试 |  | 台 | 1
32 | 030503010001 | 建筑设备自控化系统试运行 | 1.名称:自动化系统试运行 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.54
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：嫩江市人民医院传染病区建设项目手术室等二次设计 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13