## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 电气工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1号楼配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1-1 2.型号:600*800*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1-2 2.型号:600*800*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2-1 2.型号:600*800*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2-2 2.型号:600*800*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP2-3 2.型号:600*800*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AX1-1.AX1-2.AX1-3 2.型号:500*400*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AX2-1 2.型号:500*400*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 3.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 2.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 3.包含完成此项工作的全部内容 |  | 系统 | 1
分部小计
1号楼管线
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 9.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 6.1
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 33.07
13 | 030411001004 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 32 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 6.1
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 2.89
16 | 030411001007 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 25 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1.1
17 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 971.55
18 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1269.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030411001010 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 20 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 971.55
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 62.61
21 | 030413001002 | 电缆桥架支撑架制作与安装 | 1.名称:电缆桥架支撑架制作与安装 2.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 3.包含完成此项工作的全部内容 |  | kg | 79.26
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*50+1*25mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 26.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJV-4*50+1*25mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 26.5
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 27.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 4
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 6.87
29 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 94.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 10
32 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 27.44
33 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 4
34 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 31.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 4
36 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 12.32
37 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:照明 3.型号:NH-BV-2.5mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 451.92
39 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:照明 3.型号:ZR-BV-2.5mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1600.56
40 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明 3.型号:ZR-BV-2.5mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 74.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:照明 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 4503.14
42 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 706.17
43 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:动力 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 142.73
44 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 21.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:动力 3.型号:ZR-BV-6mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 37.69
46 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力 3.型号:ZR-BV-6mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 47.97
47 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:砖墙及砌体墙钻孔 2.规格:(mm以内) 63 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 18
48 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:(mm以内) 63 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
分部小计
1号楼灯具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 030412001001 | LED洁净灯 | 1.名称:净化LED平板灯 2.型号:300X1200 3.规格:50W 4.安装方式:吸顶式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 29
50 | 030412001002 | LED洁净灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.型号:300X300 3.规格:30W 4.安装方式:嵌入式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 9
51 | 030412001003 | LED洁净灯 | 1.名称:净化LED平板灯 2.型号:300X600 3.规格:30W 4.安装方式:吸顶式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030412001004 | LED洁净灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.型号:600X1200 3.规格:70W 4.安装方式:嵌入式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 7
53 | 030412001005 | LED洁净灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.型号:600X600 3.规格:50W 4.安装方式:嵌入式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 71
54 | 030412001006 | 弯管式紫外线杀菌灯 | 1.名称:弯管式紫外线杀菌灯750X40 2.型号:750X40 3.规格:30W 4.安装方式:吸顶式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030412001011 | 弯管式紫外线杀菌灯 | 1.名称:弯管式紫外线杀菌灯750X40 2.型号:10500X40 3.规格:50W 4.安装方式:吸顶式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 7
56 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:Φ350,30W 3.安装方式:吸顶式安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 3
57 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED防爆灯 2.型号:200型,30W 3.安装方式:吸顶式安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(不燃材质 持续型) 2.型号、规格:A型 LED 36V 1.0W 3.安装方式:门上0.2m 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 1
59 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:紧急疏散指示灯(不燃材质 持续型) 2.型号、规格:A型 LED 36V 1.0W 3.安装方式:底边距地0.5m 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 13
60 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(不燃材质 持续型) 2.型号、规格:A型 LED 36V 1.0W 3.安装方式:底边距地2.2~2.5m 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明壁灯(不燃材质) 2.型号、规格:A型 LED 36V 3.0W 3.安装方式:底边距地2.5m(室外场所为IP67级) 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 1
62 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(不燃材质) 2.型号、规格:A型 LED 36V 5.0W 3.安装方式:吸顶安装(严禁嵌入式安装) 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 16
63 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯(不燃材质 持续型) 2.型号、规格:A型 LED 36V 1.0W 3.安装方式:门口上0.2m 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 42
65 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 10
66 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 1
67 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:防爆单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.4m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 175
69 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调三孔插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地2.2m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 3
70 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防爆五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 2
71 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地0.3m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 3.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 2
73 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗敷设 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 244
74 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗敷设 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 195
75 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 42
分部小计
2号楼配电箱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AP 2.型号:500*400*180 3.安装方式:钢制暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
77 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:PZ30箱 2.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 3.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 2
分部小计
2号楼管线
78 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1.04
79 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 030411001014 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 40 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 1.04
81 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 4.4
82 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 38.36
83 | 030411001017 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 32 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 57.5
85 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 195.43
86 | 030411001020 | 墙面剔槽 | 1.名称:墙体砖结构 剔槽 2.规格:（mm以下） 20 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 57.5
87 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 5.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
88 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:干包电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
89 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:照明 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 781
90 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:动力 3.型号:ZR-BV-4mm2 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 231.79
分部小计
2号楼灯具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 030412001012 | LED洁净灯 | 1.名称:净化LED平板灯 2.型号:300X1200 3.规格:50W 4.安装方式:吸顶式安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 3
92 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3m安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 26
93 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 26
分部小计
措施项目
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：安达市质量检验检测和食品安全检测能力建设项目工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13