## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土方
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 615
2 | 010103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范及设计 2.填方材料品种:水撼砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 131.6
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:运距自行考虑 |  | m3 | 131.6
分部小计
管线
4 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 1.材质及规格:支管管径DN200 2.连接方式:焊接 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN200 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 173.12
6 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 78.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 14.6
8 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN100 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 10.8
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 4
10 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管径DN125 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞 2.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 4
12 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞 2.规格:介质管径DN125 |  | 个 | 2
13 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
14 | 031003011005 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
15 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砌筑封堵洞口长1.2*高0.6*厚0.5m |  | m3 | 0.36
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1:2水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 1.2
17 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
检查井
18 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌采暖水井做法见05S502-42 |  | 座 | 3
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 6
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
21 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN125 |  | 个 | 2
22 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
24 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
25 | 031003011006 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
26 | 031003011007 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
分部小计
措施项目
27 | 011702001004 | 基础 |  |  | m2 | 3.54
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土方
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 615
2 | 010103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范及设计 2.填方材料品种:水撼砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 131.6
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:运距自行考虑 |  | m3 | 131.6
分部小计
管线
4 | 031001011002 | 室外管道碰头 | 1.材质及规格:支管管径DN200 2.连接方式:焊接 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN200 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 173.12
6 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN150 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 78.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN125 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 14.6
8 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:见设计 2.介质:采暖 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管DN100 4.连接形式:焊接 5.接口保温材料:发泡保温接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 7.直埋供、回水管外顶正上方0.3m处各敷设一条标志带 |  | m | 10.8
9 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 4
10 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管径DN125 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞 2.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 4
12 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:打洞 2.规格:介质管径DN125 |  | 个 | 2
13 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
14 | 031003011005 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
15 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砌筑封堵洞口长1.2*高0.6*厚0.5m |  | m3 | 0.36
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1:2水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 1.2
17 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
检查井
18 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砖砌采暖水井做法见05S502-42 |  | 座 | 3
19 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 6
20 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
21 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN125 |  | 个 | 2
22 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
24 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
25 | 031003011006 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
26 | 031003011007 | 法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
分部小计
单价措施项目费
27 | 011702001004 | 基础 |  |  | m2 | 3.54
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：供热外网 |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：供热外网 |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.7 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13