## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:广场配电箱 2.规格及安装方式:600*1400*400 |  | 台 | 1
2 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土基础 |  | m3 | 1.2
3 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:见设计 |  | m3 | 0.6
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:运距自行考虑 |  | m3 | 0.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC50塑料管 |  | m | 1520.26
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式：暗敷 |  | m | 5
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯3.5米高 暖色 发光 4000K4*60W 2.配套基础详见大样图 |  | 套 | 64
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：YJV-0.45/0.75kV型聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号：YJV-3*6mm2 3.敷设形式：穿管埋地敷设 |  | m | 1584.26
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-3*6mm2 3.材质：干包式 |  | 个 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：YJV-0.6/1KV型聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号：YJV22-4*16mm2 3.敷设形式：穿管埋地敷设 |  | m | 73.93
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-4*16mm2 3.材质：干包式 |  | 个 | 2
12 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.电缆沟土方挖、填 2.挖土深度详见图纸 |  | m3 | 640
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:广场配电箱 2.规格及安装方式:600*1400*400 |  | 台 | 1
2 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土基础 |  | m3 | 1.2
3 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:见设计 |  | m3 | 0.6
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:运距自行考虑 |  | m3 | 0.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC50塑料管 |  | m | 1520.26
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式：暗敷 |  | m | 5
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯3.5米高 暖色 发光 4000K4*60W 2.配套基础详见大样图 |  | 套 | 64
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：YJV-0.45/0.75kV型聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号：YJV-3*6mm2 3.敷设形式：穿管埋地敷设 |  | m | 1584.26
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-3*6mm2 3.材质：干包式 |  | 个 | 123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：YJV-0.6/1KV型聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.型号：YJV22-4*16mm2 3.敷设形式：穿管埋地敷设 |  | m | 73.93
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:YJV-4*16mm2 3.材质：干包式 |  | 个 | 2
12 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.电缆沟土方挖、填 2.挖土深度详见图纸 |  | m3 | 640
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
单价措施项目费
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 5
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：景观灯 |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：景观灯 |  |  | 标段：安达市纪委监委业务用房外网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13