|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **锅炉安装费用明细** | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 详情 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 运费及税费 | 运送至漠河市 | 项 | 1 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 2 | 安装材料费 | 管材（供水、回水、排污管道）；板材（烟道）；型材（供、回水管道（吊）架等）；法兰、底座、标准件、管件、拉线、紧线器。 | 宗 | 1 | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 3 | 安装人工费及  安装材料费 | 锅炉主机及辅机设备安装调试；供、回水系统、排污系统管道连接和阀门仪表安装调试；烟道、烟囱安装；除尘系统安装调试；管道、钢结构防腐、脚手架搭拆及安全措施；安装人员保险。旧锅炉拆除,管材（供水、回水、排污管道）；板材（烟道）；型材（供、回水管道（吊）架等）；法兰、底座、标准件、管件、拉线、紧线器。 | 宗 | 1 | 39,000.00 | 40,000.00 |
| 4 | 起重、就位 | 锅炉主机、辅机、除尘设备、烟囱等。 | 宗 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 5 | 易耗品 | 氧气、乙炔、焊条、锯片、油漆、石棉绳、工机具易损件、劳动保护等。 | 宗 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 6 | 基础及地面硬化 | 270平方米地面硬化基础及 拆除旧锅炉费用 |  |  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 安装合计 | | | | | | **96,000.00** |