|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工 程 | | 工程 | |
| 招标工程量清单 | |
|  | |  | |
|  | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  |  | | 年 月 日 | |  |

|  |
| --- |
| 封— 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | 工程 | |
|  | | 招标工程量清单 | | |  | |
|  |  | |  |  | |  |
| 招 标 人： |  | |  | 造 价咨询人： | |  |
|  | (单位盖章) | |  |  | | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  | |  | 法定代表人 或其授权人： | |  |
|  | (签字或盖章) | |  |  | | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  | |  | 复 核 人： | |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) | |  |  | | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | |  | 复 核 时 间： | | 年 月 日 |

|  |
| --- |
| 扉— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总 说 明 |  |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项 目-建筑、装饰 | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  |  | | 年 月 日 | |  |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 封-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项目- 建筑、装饰 | | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | |
|  | |  |
|  |  | |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | | | 造价咨询人： |  | |
|  | （单位盖章） | | |  | (单位资质专用章) | |
| 法定代表人 或其授权人： |  | | | 法定代表人 或其授权人： |  | |
| (签字或盖章) | | | (签字或盖章) | |
|  |  |
| 编 制 人： |  | | | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | | |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | | | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 扉-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 总 说 明 | |
| 工程名称： 漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、装饰 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 建筑装饰 |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除房间：水 机室、蓝色区域 2.拆除5-10厚地 砖面层  3.拆除30厚DSM1 5砂浆结合层  4.拆除C20细石 混凝土找坡层  5.包含楼层运出 渣土、渣土外运 ,运距自行考虑 6.拆除部位详见 建筑设计图 | | m2 | 52.9 |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除房间：水 机室 A轴、B轴 、C轴、1轴、3 轴  2.拆除墙面涂料 至基层  3.包含楼层运出 渣土、渣土外运 ,运距自行考虑 4.拆除部位详见 建筑设计图 | | m2 | 313.52 |  |  |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除房间：其 他房间  2.拆除0.2厚环 氧面层涂料  3.拆除15厚环氧 砂浆  4.拆除0.15厚环 氧打底料  5.拆除C20细石 混凝土找坡层  6.包含楼层运出 渣土、渣土外运 ,运距自行考虑 7.拆除部位详见 建筑设计图 | | m2 | 184.42 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 2 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢支架距楼板 200mm高(现场制 作,抬高排水管) 2.尺寸:40X40\*3 角钢,间距1000 | | t | 0.007 |  |  |  |
| 5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:150 mm\*300mm  2.基础、垫层：  材料品种、厚度: 150厚C25混凝土 | | m | 34.23 |  |  |  |
| 6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防 水 | 1.房间：水机室 、蓝色区域  2.防水做法：1. 5mm厚聚氨酯防 水涂料（两遍） | | m2 | 52.9 |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 房间：水机室、  蓝色区域  1.5-10厚地砖面 层,DTG砂浆擦缝 2.30厚DSM15砂 浆(1:3干硬性水 泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉  3.最薄处30厚C2 0细石混凝土找坡 层,向地漏.找1% 坡,随打随抹平。 地漏四周及管根 部用  DSM15砂浆(1:3 水泥砂浆),抹小 八字角  4.界面剂一道 | | m2 | 52.9 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 3 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011103004001 | 环氧树脂地坪漆 | 房间：其他房间 1.0.2厚环氧面 层涂料(两道)  2.15厚环氧砂浆 3.0.15厚环氧打 底料(两道)  4. 最薄处30厚C 30细石混凝土找 坡层,强度达标后 对表面做打磨或 喷砂处理  5.界面剂一道 | | m2 | 184.42 |  |  |  |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.房间：水机室 2.5-10厚陶瓷墙 砖,DTG砂浆勾缝 或白水泥擦缝  3.5厚DTA砂浆或 瓷砖胶粘接层  4.10厚DPM15砂 浆(1:3水泥砂浆 )打底找平 | | m2 | 49.44 |  |  |  |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.房间：水机室 2.防水隔离层做 法：参照图集23 J909、7-3页、  一级防水 | | m2 | 49.44 |  |  |  |
| 11 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 12mm+75mm+12mm 钢龙骨两面钉纸 面石膏板,耐火极 限0.5h。  横龙骨75mmX40 mmX0.6mm@600mm ;竖龙骨73.5mmX 50mmX0.6mm@600  mm;  贯通龙骨38mmX1 2mmX1.0mm;其他 详细做法详见07 CJ03-1 | | m2 | 191 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 4 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.12厚矿棉吸声 板用专用胶粘剂 粘贴在阻燃衬板 上，接缝处用成 品铝合金压条封 固  2.铝合金龙骨上 钉12厚阻燃衬板 3.配套25x50x3 铝合金横向次龙 骨，中距不大于1 200.用自攻螺钉 与主龙骨固定  4.用M8x80膨胀 螺栓固定L40x40 x3铝合金竖龙骨 ,中距不大于60 0  5.墙体基层干燥 、除油、除尘 | | m2 | 28.63 |  |  |  |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法：内墙涂 料两遍，刮腻子 两遍 | | m2 | 524.17 |  |  |  |
| 14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.支架装饰(透 析机后木柜同等 材质装饰) | | m2 | 1.47 |  |  |  |
| 15 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 1.窗代号及洞口 尺寸:C0618  2.框、扇材质: 单框双玻塑钢窗 | | m2 | 1.08 |  |  |  |
| 16 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口 尺寸:FM乙1022 2.门框、扇材质 :乙级防火门 | | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 17 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口 尺寸:M0822,M10 22,M1221,M1522 2.材质：成品套 装门 | | m2 | 44.76 |  |  |  |
| 18 | 010802002002 | 彩板门 | 1.门代号及洞口 尺寸:M1222  2.材质：门禁门 | | m2 | 2.64 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 表— 08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 5 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.排水沟模板 | | m2 | 41.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑 、装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费 | | 3.28 |  |  | |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 01B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人  工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 | | |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额 | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表-11-1 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑 、装饰 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | |
|  |  | 表— 12 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 名称 | | 计量单位 | 暂定金额 | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 |  | | 计算基础为分部 分项工程费-工程 设备费，费率为1 0-15%。市政维修 养护定额：计算 基础为分部分项 工程费-工程设备 费，费率为10%。 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | |  | | — |

|  |
| --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 表— 12— 1 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、装 饰 | | | | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | | 暂估(元) | | 确认(元) | | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| 表— 12— 2 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑 、装饰 | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ± (元) | | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 0 |  |  | | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 | | | | |
|  |  |  |  | 表— 12— 3 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、装 饰 | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | | 合价（元） | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 人工小计 | | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 材料小计 | | | | | | |  |  |
| 3 | 施工机械 |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 施工机械小计 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | | |  |  |
| 总计 | | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | | 服务内容 | 计算基础 | | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 发包人供应材料 |  | |  |  | | 2 |  |
| 2 | 发包人采购设备 |  | |  |  | | 2 |  |
| 3 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调 |  | |  |  | | 1.5 |  |
| 4 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调并提供配合服 务 |  | |  |  | | 5 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |
| 表— 12— 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑 、装饰 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工 费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+ ( 四）-（3）-（4）-甲供材 料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表— 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、装饰 | | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 | |
|  | 表-20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用造价信息差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑、 装饰 | 标段：漠河市人民医院透析室改造工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价  (元) | 发承包人  确认单价  (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用于价格指数差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-建筑 、装饰 | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 定值权重A | 1 | — | — |  |
| 合计 | | 1 | — | — |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程 造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 | | |
|  |  | 表-22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项 目-水暖 | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  |  | | 年 月 日 | |  |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 封-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项目- 水暖 | | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | |
|  | |  |
|  |  | |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | | | 造价咨询人： |  | |
|  | （单位盖章） | | |  | (单位资质专用章) | |
| 法定代表人 或其授权人： |  | | | 法定代表人 或其授权人： |  | |
| (签字或盖章) | | | (签字或盖章) | |
|  |  |
| 编 制 人： |  | | | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | | |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | | | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 扉-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 总 说 明 | |
| 工程名称： 漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  | 一 | 给水部分 |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De90  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 25.1 |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De75  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 2.7 |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De63  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 5 |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De50  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 20.5 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 2 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De40  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 4.8 |  |  |  |
| 6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De32  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 2.4 |  |  |  |
| 7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PPR管De25  4.连接形式:热 熔  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 15.7 |  |  |  |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:角钢4\*4 2.管架形式:支 吊架 | | kg | 35 |  |  |  |
| 9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀  2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:DN80 | | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:DN80 | | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 3 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:DN80 | | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:De50 | | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:De40 | | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质  3.规格、压力等 级:De25 | | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室 内外）:室内  2.型号、规格: De90 | | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 一 | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 排水部分 |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PVC-U排水管 De 200 | | m | 15.9 |  |  |  |
| 17 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PVC-U排水管 De 160 | | m | 35.6 |  |  |  |
| 18 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PVC-U排水管 De 110 | | m | 64.8 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 4 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PVC-U排水管 De 75 | | m | 2.4 |  |  |  |
| 20 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  PVC-U排水管 De 50 | | m | 1.4 |  |  |  |
| 21 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  双壁螺旋消音排 水管 De110 | | m | 29.7 |  |  |  |
| 22 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:水  3.材质、规格:  离心铸铁管 DN1 50 | | m | 2.1 |  |  |  |
| 23 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:角钢4\*4 2.管架形式:支 吊架 | | kg | 42 |  |  |  |
| 24 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型: 阻火圈  2.规格:DN100 | | 个 | 9 |  |  |  |
| 25 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | | 组 | 6 |  |  |  |
| 26 | 031004008001 | 拖布池 |  | | 组 | 6 |  |  |  |
| 27 | 031004014001 | 地漏75 |  | | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 031004014002 | 地漏100 |  | | 个 | 12 |  |  |  |
| 29 | 031004014003 | 地面扫除口 |  | | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 二 | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  | 三 | 采暖部分 |  | |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 5 页 共 5 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 30 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室 内  2.介质:热水  3.规格、压力等 级:DN25  4.连接形式:螺 纹  5.压力试验及吹 、洗设计要求:按 设计要求 | | m | 13.2 |  |  |  |
| 31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀  2.规格、压力等 级:DN25 | | 个 | 11 |  |  |  |
| 32 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:三通恒 温阀  2.规格、压力等 级:DN25 | | 个 | 11 |  |  |  |
| 33 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动放 风阀  2.规格、压力等 级:8 | | 个 | 11 |  |  |  |
| 34 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格: 柱翼橄榄645型 散热器  2.安装方式:挂 式明装  3.外表面涂刷非 金属性涂料 | | 片 | 242 |  |  |  |
|  | 三 | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费 | | 2.72 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人  工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 | | |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额 | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表-11-1 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | |
|  |  | 表— 12 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 名称 | | 计量单位 | 暂定金额 | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 |  | | 计算基础为分部 分项工程费-工程 设备费，费率为1 0-15%。市政维修 养护定额：计算 基础为分部分项 工程费-工程设备 费，费率为10%。 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | |  | | — |

|  |
| --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 表— 12— 1 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | | 暂估(元) | | 确认(元) | | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| 表— 12— 2 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ± (元) | | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 0 |  |  | | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 | | | | |
|  |  |  |  | 表— 12— 3 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | | 合价（元） | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 人工小计 | | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 材料小计 | | | | | | |  |  |
| 3 | 施工机械 |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 施工机械小计 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | | |  |  |
| 总计 | | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | | 服务内容 | 计算基础 | | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 发包人供应材料 |  | |  |  | | 2 |  |
| 2 | 发包人采购设备 |  | |  |  | | 2 |  |
| 3 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调 |  | |  |  | | 1.5 |  |
| 4 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调并提供配合服 务 |  | |  |  | | 5 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |
| 表— 12— 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工 费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+ ( 四）-（3）-（4）-甲供材 料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表— 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 | |
|  | 表-20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用造价信息差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | 标段：漠河市人民医院透析室改造工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价  (元) | 发承包人  确认单价  (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用于价格指数差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-水暖 | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 定值权重A | 1 | — | — |  |
| 合计 | | 1 | — | — |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程 造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 | | |
|  |  | 表-22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项 目-电气 | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  |  | | 年 月 日 | |  |
|  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 封-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 漠河市人民医院透析室改造工程项目- 电气 | | | | 工程 |
| 招 标 工 程 量 清 单 | | | |
|  | |  |
|  |  | |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | | | 造价咨询人： |  | |
|  | （单位盖章） | | |  | (单位资质专用章) | |
| 法定代表人 或其授权人： |  | | | 法定代表人 或其授权人： |  | |
| (签字或盖章) | | | (签字或盖章) | |
|  |  |
| 编 制 人： |  | | | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | | |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | | | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 扉-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 总 说 明 | |
| 工程名称： 漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表-01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 AP1-1 | 1.名称:配电箱 2.型号: AP1-1 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030414002001 | 送配电装置系统 AP1-1 | 1.名称:送配电 装置系统  2.型号:AP1-1 | | 系统 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 原配电 间双电源配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:原配电 间双电源配电箱 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030414002002 | 送配电装置系统 原配电间双  电源配电箱 | 1.名称:送配电 装置系统  2.型号:原配电 间双电源配电箱 | | 系统 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404017003 | 配电箱 AP1-2 | 1.名称:配电箱 2.型号: AP1-2 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030414002003 | 送配电装置系统 AP1-2 | 1.名称:送配电 装置系统  2.型号:AP1-2 | | 系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030404017004 | 配电箱 AP1-3 | 1.名称:配电箱 2.型号: AP1-3 | | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030414002004 | 送配电装置系统 AP1-3 | 1.名称:送配电 装置系统  2.型号:AP1-3 | | 系统 | 1 |  |  |  |
| 9 | 080608003001 | UPS不间断电源 设备 | 1.名称:UPS不间  断电源设备  2.型号:UPS 35 KW/A | | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030414002005 | 送配电装置系统 UPS | 1.名称:送配电 装置系统  2.型号:UPS | | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 WDZR- 5\*10 | 1.名称:电力电 缆  2.型号: WDZR-5 \*10  3.材质:铜芯电 力五芯电缆敷设 | | m | 54.6 |  |  |  |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电 缆头 | | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 030411003002 | 桥架 100\*50 | 1.名称:桥架  2.型号: 100\*50 3.材质:钢制 | | m | 30.89 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 2 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 WDZR  -5\*25 | 1.名称:电力电 缆  2.型号: WDZR-5 \*25  3.材质:铜芯电 力五芯电缆敷设 | | m | 34.11 |  |  |  |
| 15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电 缆头 | | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030408001003 | 电力电缆 WDZR- 5\*6 | 1.名称:电力电 缆  2.型号: WDZR-5 \*6  3.材质:铜芯电 力五芯电缆敷设 | | m | 83.25 |  |  |  |
| 17 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电 缆头 | | 个 | 12 |  |  |  |
| 18 | 030411001001 | 配管 SC25 | 1.名称:配管  2.材质:镀锌钢 管  3.规格:SC25 | | m | 83.25 |  |  |  |
| 19 | 031101012001 | 电缆槽道、走线 架、机架、框 | 1.名称:空调电 缆墙地面开槽 | | m | 83.25 |  |  |  |
| 20 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ- 4 | 1.名称:配线  2.配线形式:管 内穿动力铜芯导 线  3.型号:WDZ-BYJ -4 | | m | 1218 |  |  |  |
| 21 | 030411001002 | 配管 JDG-20 | 1.名称:配管  2.规格: JDG-20 | | m | 389.3 |  |  |  |
| 22 | 031101012002 | 电缆槽道、走线 架、机架、框 | 1.名称:墙地面 开槽 | | m | 175.19 |  |  |  |
| 23 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ- 2.5 | 1.名称:配线  2.配线形式:管 内穿动力铜芯导 线  3.型号:WDZ-BYJ -2.5 | | m | 1538.7 |  |  |  |
| 24 | 030411001003 | 配管 JDG-20 | 1.名称:配管  2.规格: JDG-20 | | m | 597 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 3 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 25 | 031101012003 | 电缆槽道、走线 架、机架、框 | 墙地面开槽 | | m | 268.65 |  |  |  |
| 26 | 030404035001 | 插座 五孔插座 | 1.名称:插座  2.规格:五孔插 座 16A/250V | | 个 | 17 |  |  |  |
| 27 | 030404035002 | 插座 办公区五 孔插座 | 1.名称:插座  2.规格:办公区 五孔插座16A/25 0V | | 个 | 18 |  |  |  |
| 28 | 030404035003 | 插座 空气消挂 机插座 16A-25 0V | 1.名称:插座  2.规格:空气消 挂机插座 16A-2 50V | | 个 | 18 |  |  |  |
| 29 | 030404035004 | 插座 立式空调 电源插座 25A-2 50V | 1.名称:插座  2.规格:立式空 调电源插座 25A -250V | | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 030412005001 | LED 22W 平板 灯 | 1.名称:平板灯 2.型号: 22W\* LED/250V 吸顶 安装 | | 套 | 24 |  |  |  |
| 31 | 030412004001 | LED 13W 照明 灯 | 1.名称:LED照明 灯  2.型号: 13W/25 0V 吸顶安装 | | 套 | 4 |  |  |  |
| 32 | 030412004002 | LED 10W 照明 灯 | 1.名称:LED照明 灯  2.型号: 10W/25 0V 吸顶安装 | | 套 | 4 |  |  |  |
| 33 | 030412004003 | LED 2\*3W 应急 照明灯 | 1.名称:应急照 明灯  2.型号: 2\*3W\* LED/DC36V  距地2.5m安装 | | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 030412004004 | LED 3W 安全出 口灯 | 1.名称:安全出 口灯  2.型号: 3W\*LED /DC36V | | 套 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 4 页 共 4 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 35 | 030404034001 | 照明开关 单控  开关 | 1.名称:照明开 关  2.规格:单控开 关  10A/250V 距地1 .3米 | | 个 | 11 |  |  |  |
| 36 | 030404034003 | 照明开关 双控  开关 | 1.名称:照明开 关  2.规格:双控开 关  10A/250V 距地1 .3米 | | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 030404034002 | 照明开关 四控  开关 | 1.名称:照明开 关  2.规格:四控开 关  10A/250V 距地1 .3米 | | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 030411001004 | 配管 PVC 25 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 | | m | 185 |  |  |  |
| 39 | 031101012004 | 电缆槽道、走线 架、机架、框 | 1.名称:墙地面 开槽 | | m | 85 |  |  |  |
| 40 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:插座  2.规格:网络信 息插座 | | 个 | 6 |  |  |  |
| 41 | 030502006001 | 六类线敷设 | 1.名称:六类线 敷设 | | m | 235 |  |  |  |
| 42 | 030504008001 | 各系统联动试运 行 |  | | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表— 08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价 措施项目费-分部分 项设备费-单价措施 项目设备费 | | 2.72 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人 工预算价+分部分项 冬季施工机具预算价 +单价措施冬季施工 人工预算价+单价措 施冬季施工机具预算 价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费 +单价措施计费人工 费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人  工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 | | |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | 金额 | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | |
|  | 表-11-1 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | |
|  |  | 表— 12 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | 标段：漠河市人民医院透析室改 造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 名称 | | 计量单位 | 暂定金额 | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 |  | | 计算基础为分部 分项工程费-工程 设备费，费率为1 0-15%。市政维修 养护定额：计算 基础为分部分项 工程费-工程设备 费，费率为10%。 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | |  | | — |

|  |
| --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
| 表— 12— 1 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | | | 暂估(元) | | 确认(元) | | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
| 表— 12— 2 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ± (元) | | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 0 |  |  | | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 | | | | |
|  |  |  |  | 表— 12— 3 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | | 合价（元） | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 人工小计 | | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 材料小计 | | | | | | |  |  |
| 3 | 施工机械 |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 施工机械小计 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | | |  |  |
| 总计 | | | | | | |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | | 服务内容 | 计算基础 | | 费率(%) | 金额 |
| 1 | 发包人供应材料 |  | |  |  | | 2 |  |
| 2 | 发包人采购设备 |  | |  |  | | 2 |  |
| 3 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调 |  | |  |  | | 1.5 |  |
| 4 | 总承包人对发包人发包的专业 工程管理和协调并提供配合服 务 |  | |  |  | | 5 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额 由投标人自主报价，计入投标总价中。 |
| 表— 12— 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | 标段：漠河市人民医院透析室 改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工 费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+ ( 四）-（3）-（4）-甲供材 料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
|  |  | 表— 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人提供材料和工程设备一览表 | | | | | | | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | | | | | 标段：漠河市人民医院透析 室改造工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考 | |
|  | 表-20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用造价信息差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | 标段：漠河市人民医院透析室改造工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价  (元) | 发承包人  确认单价  (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 表-21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | | |
| (适用于价格指数差额调整法) | | |
| 工程名称：漠河市人民医院透析室改造工程项目-电气 | 标段：漠河市人民医院透析室改造 工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 定值权重A | 1 | — | — |  |
| 合计 | | 1 | — | — |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.此表“ 材料和工程设备名称 ” 、“ 规格型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理 机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  2.此表“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程 造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 | | |
|  |  | 表-22 |