## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:40W*FL 3.安装形式:吸顶安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 套 | 16
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 1
3 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 16
4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 22.81
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 74.29
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 111.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.材质:铜芯 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 332.56
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.规格:400*300*180 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4.安装方式:距地1.5米安装 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
10 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:排风机控箱(PY)(安装费） 2.规格:(与设备配套)内含配套降压启动装置 3.安装方式:控制箱尺寸由厂家决定,距地1.5安装 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:配管内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 9
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:配管内敷设 5.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 6.包含完成此项工作的全部内容 |  | m | 120.5
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作、安装 2.规格:YJV-5*4 3.材质、类型:自行考虑 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 2
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*4 3.材质、类型:自行考虑 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):≤1kV 3.类型:交流供电装置系统调试 4.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 5.包含完成此项工作的全部内容 |  | 系统 | 1
16 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:微型电机检查、接线及调试 2.型号:排风机(0.55kw) 3.应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4.包含完成此项工作的全部内容 |  | 台 | 4
分部小计
措施项目
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：塔河县顺通给排水有限公司污水处理厂生化池升级保温改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13