|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号  | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标单价（元）  | 参数 |
| 1  | 九项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 10人份/盒 | 盒 |  1,624.00  | （1）包装规格： ≥10人份/盒 （2）主要组成部分： 载玻片、PBS、 阴性对照、阳 性对照、FITC结合物、封闭介质 和吸附剂。 （3）预期用途： 本产品用于定性检测人血清中嗜肺军团菌血清1型、肺炎支原体 、Q热立克次体、肺炎衣原体、 腺病毒、呼吸道合胞病毒、甲型 流感病毒、乙型流感病毒和副流感病毒1、2和3型九种呼吸道感染。 （4）产品储存条件及有效期：2-8°C储存，有效期≥1年。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |