**包18 年预算2007400元**

**技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **最高限价单价** |
| 1 | N末端脑钠肽前体测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 89.55 |
| 2 | 肌钙蛋白I测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 49.59 |
| 3 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 31.14 |
| 4 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 27 |
| 5 | D-二聚体测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 28.2 |
| 6 | 降钙素原测定试剂盒 | 24人份/盒 | 份 | 47.88 |
| 7 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（ST2） | 24T/盒 | 份 | 159 |

1. N末端脑钠肽前体测定试剂盒 （适用于AQT90或AFIAS-6机型)

1.1方法学：荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

1.2包装规格：≥24人份/盒，独立包装

1.3测试时间:≤12分钟

1.4有效期: 有效期≥20个月

1. 肌钙蛋白I测定试剂盒（适用于AQT90或AFIAS-6机型）

2.1方法学:荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

2.2包装规格: ≥24人份/盒，独立包装

2.3测试时间:≤12分钟

2.4 有效期: 有效期≥20个月

1. 肌红蛋白测定试剂盒（适用于AQT90或AFIAS-6机型）

3.1方法学:荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

3.2包装规格：≥24人份/盒，独立包装

3.3 测试时间:≤12分钟

3.4有效期: 有效期≥20个月

1. 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（荧光免疫干式定量法或AFIAS-6机型）

4.1方法学：荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

4.2包装规格 ：≥24人份/盒，独立包装

4.3测试时间:≤12分钟

4.4有效期≥20个月

1. D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫干式定量法或AFIAS-6机型）

5.1方法学：荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

5.2包装规格：≥24人份/盒，独立包装

5.3测试时间:≤12分钟

5.4 有效期≥20个月

6.降钙素原测定试剂盒（荧光免疫干式定量法或AFIAS-6机型）

6.1方法学：荧光免疫干式定量法或时间分辨免疫荧光法

6.2\*包装规格：≥24人份/盒，独立包装

6.3测试时间:≤12分钟

6.4有效期≥20个月