**包14 年预算7.8万元**

**技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **最高限价单价** |
| 1 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒（量子点荧光免疫法） | 20人份 | 盒 | 3040 |

1、抗磷酯酶A2受体抗体IgG检测试剂盒（二类医疗器械）

1.1 方法学 ： 量子点荧光免疫

1.2 加样量：80μL

1.3 检测时间：≤15min

1.4 线性范围：5-12000 RU/mL

1.5 参考范围：≤14 RU/mL（灰区：14-20 RU/mL）

**进口**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **最高限价单价** |
| 1 | 尿微量白蛋白/肌酐比值检测试剂盒（干式免疫标记散射定量法） | 15人份 | 盒 | 327.75 |

1.1 方法学：干式免疫散射法，全定量检测

1.2 检测性能(CV值 ) :ACR:<6%

1.3 检测范围：尿微量白蛋白5.0-200.0mg/L;

1.4 检测时限：ACR:<5min35s