|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标单价（元）  | 参数 |
| 1 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  2,802.50  | 1. 方法学：酶联免疫法2. 包装规格：96人份/盒3. 物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。4. 检出限：最低检出限≥3/55. 精密度：批内变异系数≤10%（n=10）6. 阳性符合率：100%（10/10）7. 阴性符合率：100%（10/10）8. 测定时间：≤70分钟9. 检测标本：血清或血浆 |