主材明细表

|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | HRB400 φ6 | t | 国标 |
| 2 | 钢筋 | HRB400 φ8 | t | 国标 |
| 3 | 钢筋 | HRB400 φ10 | t | 国标 |
| 4 | 钢筋 | HRB400 φ12 | t | 国标 |
| 5 | 钢筋 | HRB400 φ14 | t | 国标 |
| 6 | 镀锌圆钢 | φ12 | t | 国标 |
| 7 | 镀锌扁钢 | -25*4 | t | 国标 |
| 8 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 国标 |
| 9 | 墙砖 | 8厚300*600白色釉面瓷砖 | m2 | 优等品 |
| 10 | 地砖 | 10厚浅灰色300*300防滑仿理石地砖 | m2 | 优等品 |
| 11 | 石膏板 |  | m2 | 优等品 |
| 12 | 涂料 |  | m2 | 优等品 |
| 13 | 铸铁散热器 | 铸铁M132散热器 | 组 | 优等品 |
| 14 | 钢管 | DN25、DN32 | 根 | 国标 |
| 15 | 卫生洁具 |  | 个 | 优等品 |
| 16 | 上下水管件 |  | 个 | 优等品 |