## 汇总
汇总
项目 | 金额
第五幼儿园 | 17100
第六幼儿园 | 25300
合计 | 42400

## 五园
第五幼儿园保健室设备采购清单
小计 |  |  | 17100
序号 | 标的名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 视力表灯箱 | 1、LED灯光显示 2、测试距离2.5米， 3、视力表灯箱由框体、面板、荧光灯管及镇流器组成。 | 个 | 1 | 480 | 480
2 | 身高坐高计 | 1、智能儿童身高体重测量仪 2、液晶显示屏，自动测量身高，体重，健康指数BMI体型胖瘦， 3、全程语音播报指导测量，屏幕可设置使用单位名称播放视频， 4、微信扫码测量结果发送手机，机身可以折叠， 5、下面有小轮子，携带移动比较方便。 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 核心产品
3 | 体重秤 | 1、精选加固钢板板材，坚固耐用， 2、最大体重120KG，量度范围70-90（厘米）， | 个 | 1 | 625 | 625
4 | 电子血压计 | 1、智能提示柔光大屏，语音一键开关，无声模式一键切换。 2、智能芯片，360°袖带，单手可戴， 3、80*2双组记忆值(0-40.0kPa)， 4、压力测量范围：0-300mmHg。 | 个 | 1 | 450 | 450
5 | 胸围尺 | 1、长度为1.5米皮尺，腰围胸围头尺回弹伸缩软尺卷尺， 2、消瘦＜18.5；18.5≤标准＜24；24≤超重＜28；肥胖≥28。 | 个 | 1 | 15 | 15
6 | 听诊器 | 1、频响曲线:100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB，在500-1000Hz不大于20dB。 2、弹簧片硬度:HR15N82.9-88.4。 3、耳环弹力:两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N。 4、耳环弹性:两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。 5、扁形听诊头直径:36mm。 6、导管长度:从三通到听诊头的长度为50cm。 | 个 | 1 | 70 | 70
7 | 额镜 | 1、反光镜+20cm枪状镊， 2、反射率：≥85%， 3、焦距误差：≤150mm±10%， 4、镜片直径：80毫米。 | 个 | 1 | 70 | 70
8 | 急救箱 | 1、长30cm*宽21.7cm*高24cm， 2、双层空间，分类存放-工具区；备用区；紧急区， 3、可手提，单肩背，方便出行。 | 个 | 1 | 500 | 500
9 | 工作服 | 1、面料，白色， 2、抗菌易洗， 3、尺码有大中小号。 | 套 | 1 | 120 | 120
10 | 诊察床 | 1、尺寸：长185*宽60*高*65， 2、65双杠款（无孔），不易塌陷， 3、蓝色皮革面料+白色钢管喷塑。 | 张 | 1 | 730 | 730
11 | 方盘 | 1、材质为不锈钢，一体成型，加厚6寸无手提， 2、304防碘伏，压制切面，不锈钢色， 3、加热消毒，存放小工具。 | 个 | 2 | 30 | 60
12 | 冲眼壶 | 1、规格：角膜塑形镜冲洗瓶150ml+1支喷头+1个防尘帽， 2、材质：低密度聚乙烯（LDPE）又称高压聚乙烯， | 个 | 1 | 25 | 25
13 | 药品柜 | 1、台面和底座均采用不锈钢， 2、尺寸：高1750*长900*深400mm， 3、分区存储，防潮防晒，不惧高温，无毒环保。 | 个 | 1 | 2200 | 2200
14 | 器械柜 | 1、双开门， 2、尺寸：高1750*宽900*深400mm， 3、材质：不锈钢，防腐防锈，安全无菌。 | 个 | 1 | 2450 | 2450
15 | 额温枪 | 1、测量方式：双模式测温， 2、测量方式：非接触式， 3、测量距离：3-5cm， 4、测量范围：体温：34-42.9℃，物温：1-99℃， | 个 | 5 | 65 | 325
16 | 污物箱 | 1、容量：≥15升， 2、材质：主体（聚乙烯） 3、制作工艺：一次性塑成，再装配配件， 4、黄色脚踏式，≥长260mm*宽260mm*高355mm | 个 | 1 | 180 | 180
17 | 隔离床 | 1、平板床，加厚钢管， 2、组成结构：床头/窗体/床尾， 3、6厘米床垫。 | 张 | 1 | 850 | 850
18 | 隔离床配套床品6件套 | 1、配置：被子，被罩，褥子，褥罩，荞麦枕芯，枕套， 2、被套尺寸：≥160*210cm ,床单尺寸：≥160*230cm，枕套尺寸：≥45*75cm， 3、耐高温，耐氯漂，抗84，结实耐用。 | 套 | 1 | 450 | 450
19 | 电源插排 | 1、规格：10米，儿童防触电， 2、保证用电安全，导电性能持久稳定。 | 个 | 2 | 120 | 240
20 | 保健室小冰箱 | 1、规格：冷藏+冷冻，一级 2、尺寸：≥500*500*1000mm | 台 | 1 | 800 | 800
21 | 医护手电 | 1、黄白双色光源；白光光色清晰，适合耳鼻喉科；黄光光色柔和，适合眼科检查。 2、材质：铝合金， 3、尺寸：≥12.8cm*1.4cm 4、防水等级：≥IP65级防水。 | 支 | 2 | 20 | 40
22 | 盐水壶 | 1、材质PP 2、用途：冲洗组织或吸液，通鼻润鼻，缓解敏感，鼻腔护理， 3、成人款500毫升自动阀。 | 个 | 4 | 45 | 180
23 | 气压式喷雾壶 | 1、消毒防疫专用气压喷水壶， 2、规格：2升加厚款， 3、酒精消毒专用喷壶，可加酒精84消毒液， 4、安全环保。 | 个 | 7 | 35 | 245
24 | 体温计 | 1、规格：大刻度， 2、产品名称 ：玻璃体温计 3、测量范围 ： 35-42.0℃ ，允许误差范围：+0.1℃~-0.15℃， 4、结构及组成 玻璃体温计由玻璃管、感温泡、感温液体和刻度尺标组成。具有测温留点结构，感温液为镓基合金。产品以非无菌状态提供。 5、适用范围 下部位测量。用于临床测量患者体温。通常放置于人体不顶部。 | 支 | 5 | 9 | 45
25 | 医疗推车 | 1、两层中号单抽屉， 2、可用台面≥54*40cm，≥高87*长71*宽45cm 3、静音轮脚。 | 个 | 1 | 850 | 850
26 | 急救包 | 规格：中号软包，套装， 尺寸：长22cm*宽13c*高8cm， 用途：医用急救包。 | 个 | 20 | 55 | 1100
总计 | [5 empty] | 17100

## 六园
第六幼儿园保健室设备采购清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 医务室-视力表灯箱 | 1、LED灯光显示 2、测试距离2.5米， 3、视力表灯箱由框体、面板、荧光灯管及镇流器组成。 | 个 | 1 | 480 | 480
2 | 医务室-身高坐高计 | 1、智能儿童身高体重测量仪 2、液晶显示屏，自动测量身高，体重，健康指数BMI体型胖瘦， 3、全程语音播报指导测量，屏幕可设置使用单位名称播放视频， 4、微信扫码测量结果发送手机，机身可以折叠， 5、下面有小轮子，携带移动比较方便。 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 核心产品
3 | 医务室-体重秤 | 1、精选加固钢板板材，坚固耐用， 2、最大体重120KG，量度范围70-90（厘米）， | 个 | 1 | 625 | 625
4 | 医务室-电子血压计 | 1、智能提示柔光大屏，语音一键开关，无声模式一键切换。 2、智能芯片，360°袖带，单手可戴， 3、80*2双组记忆值(0-40.0kPa)， 4、压力测量范围：0-300mmHg。 | 个 | 1 | 450 | 450
5 | 医务室-水银体温计 | 1、规格：大刻度， 2、产品名称 ：玻璃体温计 3、测量范围 ： 35-42.0℃ ，允许误差范围：+0.1℃~-0.15℃， 4、结构及组成 玻璃体温计由玻璃管、感温泡、感温液体和刻度尺标组成。具有测温留点结构，感温液为镓基合金。产品以非无菌状态提供。 5、适用范围 下部位测量。用于临床测量患者体温。通常放置于人体不顶部。 | 个 | 10 | 9 | 90
6 | 医务室-胸围尺 | 1、长度为1.5米皮尺，腰围胸围头尺回弹伸缩软尺卷尺， 2、消瘦＜18.5；18.5≤标准＜24；24≤超重＜28；肥胖≥28。 | 个 | 1 | 15 | 15
7 | 医务室-听诊器 | 1、频响曲线:100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB，在500-1000Hz不大于20dB。 2、弹簧片硬度:HR15N82.9-88.4。 3、耳环弹力:两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N。 4、耳环弹性:两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。 5、扁形听诊头直径:36mm。 6、导管长度:从三通到听诊头的长度为50cm。 | 个 | 1 | 70 | 70
8 | 医务室-额镜 | 1、反光镜+20cm枪状镊， 2、反射率：≥85%， 3、焦距误差：≤150mm±10%， 4、镜片直径：80毫米。 | 个 | 1 | 70 | 70
9 | 医务室-急救箱 | 1、长30cm*宽21.7cm*高24cm， 2、双层空间，分类存放-工具区；备用区；紧急区， 3、可手提，单肩背，方便出行。 | 个 | 1 | 500 | 500
10 | 医务室-工作服 | 1、面料，白色， 2、抗菌易洗， 3、尺码有大中小号。 | 个 | 2 | 120 | 240
11 | 医务室-诊察床 | 1、尺寸：长185*宽60*高*65， 2、65双杠款（无孔），不易塌陷， 3、蓝色皮革面料+白色钢管喷塑。 | 个 | 1 | 730 | 730
12 | 医务室-敷料缸 | 1、产品材质：304不锈钢加厚防碘， 2、用途：用于盛放器械、辅料使用， 3、产品尺寸：直径12厘米， 4、特点：耐腐蚀。 | 个 | 1 | 50 | 50
13 | 医务室-方盘 | 1、材质为不锈钢，一体成型，加厚6寸无手提， 2、304防碘伏，压制切面，不锈钢色， 3、加热消毒，存放小工具。 | 个 | 1 | 30 | 30
14 | 医务室-冲眼壶 | 1、规格：角膜塑形镜冲洗瓶150ml+1支喷头+1个防尘帽， 2、材质：低密度聚乙烯（LDPE）又称高压聚乙烯， | 个 | 1 | 25 | 25
15 | 医务室-药品柜 | 1、台面和底座均采用不锈钢， 2、尺寸：高1750*长900*深400mm， 3、分区存储，防潮防晒，不惧高温，无毒环保。 | 个 | 1 | 2200 | 2300
16 | 医务室-器械柜 | 1、双开门， 2、尺寸：高1750*宽900*深400mm， 3、材质：不锈钢，防腐防锈，安全无菌。 | 个 | 1 | 2450 | 2450
17 | 医务室-额温枪 | 1、测量方式：双模式测温， 2、测量方式：非接触式， 3、测量距离：3-5cm， 4、测量范围：体温：34-42.9℃，物温：1-99℃， | 个 | 6 | 65 | 390
18 | 移动紫外线消毒灯 | 1、款式：65w医用款， 2、三挡定时，无臭氧，紫外线消菌杀毒， 3、尺寸：≥长21cm*宽25cm*高68cm | 个 | 3 | 300 | 900
19 | 医务室-高压灭菌锅 | 1、容积:12L,功率：2+10%KW， 2、加盖方式：螺栓链接， 3、额定工作温度：126℃， 4、内桶尺寸：≥280*130mm。 | 个 | 1 | 880 | 880
20 | 医务室-污物箱 | 1、容量：≥15升， 2、材质：主体（聚乙烯） 3、制作工艺：一次性塑成，再装配配件， 4、黄色脚踏式，≥长260mm*宽260mm*高355mm | 个 | 1 | 180 | 180
21 | 医务室-立式测温仪 | 1、中距离1米款，0.1S测温，0.5-100cm自动测温， 2、响应时间 ：0.1秒 3、测量距离 ：20-200cm 4、数据储存：支持32组数据回看 5、显示 ：数字显示 6、供 电 ：3*AA电池/USB输入/1*18650 7、接 口： Micro USB 8、外形尺寸 ≥145*95*36mm 9、安装方法 三脚架固定，吊孔安装 | 个 | 1 | 200 | 200
22 | 医务室-隔离床 | 1、平板床，加厚钢管， 2、组成结构：床头/窗体/床尾， 3、6厘米床垫。 | 个 | 1 | 850 | 850
23 | 医务室-成人隔离服 | 1、医用防护服，喷漆涂料，高防护性能 2、有效隔绝液体飞沫，表面抗湿性≧3级，抗渗水性≧1.67Kpa，抗血液穿透性≧1.75Kpa， 3、高抗裂强度，不易撕破。 | 个 | 10 | 5 | 50
24 | 医务室-消杀防疫用品 | 1、品名：84消毒液， 2、规格：500g/瓶， 3、成分：次氯酸钠，软化水等， 4、一般用于公共场所消毒。 | 瓶 | 10 | 15 | 150
25 | 医务室-带盖方盘 | 1、材质：搪瓷，（耐酸，耐碱，抗腐蚀，抗老化，耐高温） 2、规格：≥长24cm*宽16cm*高5cm， 3、上口外径：16*24cm，上口内径：14.5*22.5cm，高度：5cm，重量：0.3kg。 | 个 | 1 | 200 | 200
26 | 医务室-卧式身长计 | 1、身高测量范围：0.1cm-98cm，体重范围：50G-20KG， 2、规格：宝宝身高卧式身长计， 3、电子显示器，可调节水平状态，可移动身高板。 | 个 | 1 | 3020 | 3020
27 | 医务室-资料柜 | 1、尺寸：≥宽850*深390*高1800mm， 2、材质：特级冷轧钢板， 3、防腐蚀，防碰撞，符合认证。 | 个 | 1 | 300 | 300
28 | 医务室-消毒药品 | 1、消毒片 2、消毒对象：一般污染物， 3、使用浓度：500mg/L, 4、用量：1片/升水， 5、使用方法：浸泡30分钟后用清水冲洗。 | 个 | 5 | 12 | 60
29 | 医务室-常用消毒剂 | 1、次氯酸钠消毒液 2、规格：1000ml , 3、含氯消毒液，温和不刺激 | 桶 | 2 | 45 | 90
30 | 医务室-消毒柜 | 1、规格：单门，白色双层 2、紫外线+75°热风烘干消毒， 3、消毒时间：0-45分钟， 4、消毒方式：臭氧+紫外线杀菌消毒 | 箱 | 1 | 500 | 500
31 | 医疗推车 | 1、两层中号单抽屉， 2、可用台面≥54*40cm，≥高87*长71*宽45cm 3、静音轮脚。 | 个 | 1 | 850 | 850
32 | 血氧仪 | 1、标准背光屏款，一键快侧，夜光读数， 2、血氧饱和度显示：35-100%， 3、准确度：当脉搏血氧饱和度为70-100%范围内，准确度应不超过±3%，在70%以下时，无准确度要求。 | 个 | 2 | 80 | 160
33 | 止血带 | 1、50根/盒，操作简单，单手可撕，点连接口，方便实用， 2、性能：用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。 | 个 | 2 | 30 | 60
34 | 课桌椅测量尺 | 1、卫生学测量多用尺，刻有课桌椅号、身高、课桌号、课椅号， 2、材质：木质， 3、用途：课桌椅测量尺尺面设有桌高号和椅高号的刻痕，桌高和椅高的尺寸刻度分别排列在测量尺的两侧。本实用新型设计科学合理、测量准确、携带方便、实用性强，医务管理人员可以直观、便捷地对学校的课桌椅进行合理配置，并根据儿童青少年发育情况及时对课桌椅进行调整，以最大限度的满足儿童青少年课桌椅的分配符合率。 | 个 | 1 | 30 | 30
35 | AED训练机 | 1、训练专用，模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，数码显示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点， 2、全局图示指引，成人/儿童模式，中/英文切换，全程语音提示， 3、九种情景模拟。 | 个 | 1 | 1850 | 1850
36 | 气道异物梗阻训练马夹 | 1、配件：可穿戴马甲1件，异物塞1件，操作指南1份，背包1件。 2、尺寸：成人/儿童标准款， 3、重量：≥1.2KG，颜色：红色，蓝色， 4、材质：服装潜水面料。 | 个 | 1 | 1200 | 1200
37 | 急救包 | 规格：中号软包，套装， 尺寸：长22cm*宽13c*高8cm， 用途：医用急救包。 | 个 | 1 | 55 | 55
38 | CPR训练模拟人 | 1、全身标配版， 2、语音提示 气道模拟 3、瞳孔自动缩放 颈动脉自主搏动 4、内置电子传感器一键启动训练模式 5、一键启动生命体征模拟，瞳孔自动缩放，颈动脉自主搏动 6、实时语音提示操作错误的具体原因 7、实时电子监测:按压或吹气不足黄色灯亮，按压或吹气正确黄绿灯同时亮，按压或吹气过大黄绿红灯同时亮， 8、配套教学视频。 | 个 | 1 | 1200 | 1200
39 |  |  |  |  | 总计 | 25300