## 封-3 投标总价封面
|  | 消防泵房-装饰工程 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3

## 扉-3 投标总价扉页
| 消防泵房-装饰工程 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 消防泵房-装饰工程
投标总价 | （小写）： | 95,074.36
| （大写）： | 玖万伍仟零柒拾肆元叁角陆分
投标人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间： | 年 月 日
扉-3

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 消防泵房-装饰工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 73721.1
1.1 | A.8门窗工程 |  | 7212.28
1.2 | A.11楼地面装饰工程 |  | 1241.55
1.3 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 26790.26
1.4 | A.13天棚工程 |  | 3742.48
1.5 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  | 34734.53
(二) | 措施项目费 |  | 2578.34
(1) | 单价措施项目费
(2) | 总价措施项目费 |  | 2578.34
① | 安全文明施工费 |  | 2406.24
② | 其他措施项目费 |  | 172.1
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 10924.74 | －
| 养老保险费 |  | 5712.28 | －
| 医疗保险费 |  | 2677.63 | －
| 失业保险费 |  | 178.51 | －
| 工伤保险费 |  | 357.02 | －
| 生育保险费 |  | 214.21 | －
| 住房公积金 |  | 1785.09 | －
| 环境保护税 |  |  | －
(五) | 税金 |  | 7850.18 | －
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 95,074.36 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003003 | 甲级防火门 | 甲级防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲FM1022 2.含五金件等全部内容 |  | 樘 | 1 | 880 | 880
2 | 010801001006 | 保温防盗门 | 1.门框、扇材质:保温防盗门(传热系数2.5W/（m K）2 M1028 2.门代号及洞口尺寸:具体详见图纸样式甲方自定 |  | 樘 | 1 | 1260 | 1260
3 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.成品单框 low-e三玻塑钢窗K=1.7 2.窗代号及洞口尺寸:具体详见图纸 |  | m2 | 13.68 | 300 | 4104
4 | 01B003 | 纱窗 |  |  | 个 | 3 | 120 | 360
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.成品大理石窗台板，窗台板底设防水层一道 2.具体详见图纸 |  | m2 | 2.7 | 225.29 | 608.28
| A.8 | 分部小计 | [5 empty] | 7212.28
| A.11 | 楼地面装饰工程
6 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 消防泵房地面 1、30厚1：2.5水泥砂浆防护层 |  | m2
7 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 柴油发电机房 1.1:3水泥砂浆找平层20厚 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2
本页小计 | [7 empty] | 7212.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚150高 图集23J909/4-7 踢3C厚度30 1. 15厚磨光花岗石板,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂一道 5. 基层墙体 |  | m2 | 6.2 | 200.25 | 1241.55
| A.11 | 分部小计 | [5 empty] | 1241.55
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 消防泵房内墙 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 |  | m2 | 120.68 | 44.86 | 5413.7
10 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 柴油发电机房内墙 1. 8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆） 2. 界面剂一道 |  | m2 | 105.42 | 32.55 | 3431.42
11 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 地面以上外墙 1、20厚保温防水砂浆一道 2、挂网 |  | m2 | 122 | 39.98 | 4877.56
12 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3防水砂浆找平层20 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
13 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 基层:20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
14 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3水泥砂浆20粘结层 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
| A.12 | 分部小计 | [5 empty] | 26790.26
| A.13 | 天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 28031.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚（消防泵房、柴油发电机房） 1. 现浇钢筋混凝土顶板（23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 |  | m2 | 112 | 21.71 | 2431.52
16 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 天棚（柴油发电机房） 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 喷涂料 |  | m2 | 56 | 23.41 | 1310.96
| A.13 | 分部小计 | [5 empty] | 3742.48
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 图集 23J909/7-7/内墙4C 1. 涂料面层 2. 3厚耐水腻子分遍找平 |  | m2 | 105.42 | 23.41 | 2467.88
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚 1. 现浇钢筋混凝土顶板（23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 4. 3厚面层耐水腻子刮平 5. 喷涂料 |  | m2 | 47 | 43.41 | 2040.27
本页小计 | [7 empty] | 8250.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011407001007 | 外墙面喷刷涂料 | 外墙（含雨棚下及女儿墙内侧） 1、外墙真石漆做法见23J909页6-23选外墙外涂3 2、防水涂料一道,厚度为1.5mm 3、挂网 |  | m2 | 292.24 | 103.43 | 30226.38
| A.14 | 分部小计 | [5 empty] | 34734.53
措施项目
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 30226.38
合 计 | [7 empty] | 73721.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003003 | 甲级防火门 | 甲级防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲FM1022 2.含五金件等全部内容 |  | 樘 | 1 | 880 | 880
2 | 010801001006 | 保温防盗门 | 1.门框、扇材质:保温防盗门(传热系数2.5W/（m K）2 M1028 2.门代号及洞口尺寸:具体详见图纸样式甲方自定 |  | 樘 | 1 | 1260 | 1260
3 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.成品单框 low-e三玻塑钢窗K=1.7 2.窗代号及洞口尺寸:具体详见图纸 |  | m2 | 13.68 | 300 | 4104
4 | 01B003 | 纱窗 |  |  | 个 | 3 | 120 | 360
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.成品大理石窗台板，窗台板底设防水层一道 2.具体详见图纸 |  | m2 | 2.7 | 225.29 | 608.28
| A.8 | 分部小计 | [5 empty] | 7212.28
| A.11 | 楼地面装饰工程
6 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 消防泵房地面 1、30厚1：2.5水泥砂浆防护层 |  | m2
7 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 柴油发电机房 1.1:3水泥砂浆找平层20厚 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚150高 图集23J909/4-7 踢3C厚度30 1. 15厚磨光花岗石板,DTG砂浆 |  | m2 | 6.2 | 200.25 | 1241.55
本页小计 | [7 empty] | 8453.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂一道 5. 基层墙体
| A.11 | 分部小计 | [5 empty] | 1241.55
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 消防泵房内墙 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 |  | m2 | 120.68 | 44.86 | 5413.7
10 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 柴油发电机房内墙 1. 8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆） 2. 界面剂一道 |  | m2 | 105.42 | 32.55 | 3431.42
11 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 地面以上外墙 1、20厚保温防水砂浆一道 2、挂网 |  | m2 | 122 | 39.98 | 4877.56
12 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3防水砂浆找平层20 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
13 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 基层:20厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
14 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3水泥砂浆20粘结层 |  | m2 | 129.6 | 33.61 | 4355.86
| A.12 | 分部小计 | [5 empty] | 26790.26
| A.13 | 天棚工程
15 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚（消防泵房、柴油发电机房） 1. 现浇钢筋混凝土顶板（ |  | m2 | 112 | 21.71 | 2431.52
本页小计 | [7 empty] | 29221.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平
16 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 天棚（柴油发电机房） 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 喷涂料 |  | m2 | 56 | 23.41 | 1310.96
| A.13 | 分部小计 | [5 empty] | 3742.48
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 图集 23J909/7-7/内墙4C 1. 涂料面层 2. 3厚耐水腻子分遍找平 |  | m2 | 105.42 | 23.41 | 2467.88
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚 1. 现浇钢筋混凝土顶板（23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 4. 3厚面层耐水腻子刮平 5. 喷涂料 |  | m2 | 47 | 43.41 | 2040.27
19 | 011407001007 | 外墙面喷刷涂料 | 外墙（含雨棚下及女儿墙内侧） 1、外墙真石漆做法见23J909页6-23选外墙外涂3 2、防水涂料一道,厚度为1.5mm 3、挂网 |  | m2 | 292.24 | 103.43 | 30226.38
本页小计 | [7 empty] | 36045.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
| A.14 | 分部小计 | [5 empty] | 34734.53
单价措施项目费
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  | 项 | 1
| 2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  |  | 项 | 1
| 3 | 施工排水、降水费 |  |  | 项 | 1
| 4 | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |  |  | 项 | 1
| 5 | 专业工程措施项目费 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计 | [7 empty] | 73721.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
项目编码 |  | 010802003003 |  | 项目名称 |  |  | 甲级防火门 |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材004@3 | 甲级防火门 | m2 | 2.2 |  | 400 | [5 empty] | 880
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 880
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 880
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 甲级防火门 | [5 empty] | m2 | 2.2 | 400 |  | 880
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 880 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
项目编码 |  | 010801001006 |  | 项目名称 |  |  | 保温防盗门 |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材009@6 | 保温防盗门 | m2 | 2.8 |  | 450 | [5 empty] | 1260
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 1260
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1260
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1260
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 保温防盗门 | [5 empty] | m2 | 2.8 | 450 |  | 1260
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1260 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
项目编码 |  | 010807001003 |  | 项目名称 |  |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 13.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材002@5 | 三玻塑钢窗 | m2 | 1 |  | 300 | [5 empty] | 300
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 300
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 300
清单项目综合单价 | [8 empty] | 300
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 三玻塑钢窗 | [5 empty] | m2 | 1 | 300 |  | 300
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 300 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
项目编码 |  | 01B003 |  | 项目名称 |  |  | 纱窗 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充设备001 | 纱窗 | 个 | 1 |  | 120 | [5 empty] | 120
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 120
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 120
清单项目综合单价 | [8 empty] | 120
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 纱窗 | [5 empty] | 个 | 1 | 120 |  | 120
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 120 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
项目编码 |  | 010809004001 |  | 项目名称 |  |  | 石材窗台板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-59 | 窗台板 面层 石材 | 10m2 | 0.1 | 503.01 | 1324.2 |  | 5.64 | 125.82 | 50.3 |  | 132.42 | 0.56 | 12.58
10-148 | 墙、地面防水、防潮 防水砂浆20mm 现拌砂浆 平面 | 100m2 | 0.0133 | 1032.23 | 879.03 |  | 37.61 | 258.2 | 13.76 |  | 11.72 | 0.5 | 3.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.06 |  | 144.14 | 1.06 | 16.02
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 122.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 225.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防水粉 | [5 empty] | kg | 0.8365 | 2.52 |  | 2.11
| 石材窗台板 | [5 empty] | m2 | 1.02 | 120 |  | 122.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 19.62 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 144.13 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
项目编码 |  | 011101001003 |  | 项目名称 |  |  | 水泥砂浆楼地面 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-1 | 水泥砂浆楼地面 现拌砂浆 | 100m2 |  | 1057.81 | 594.32 |  | 38 | 278.93
借1-327 | 水泥砂浆找平层 每增减5mm 现拌砂浆 | 100m2 |  | 145.23 | 109.38 |  | 4.87 | 38.29
人工单价 |  | 小计
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
项目编码 |  | 011101001004 |  | 项目名称 |  |  | 水泥砂浆楼地面 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-1 | 水泥砂浆楼地面 现拌砂浆 | 100m2 |  | 1057.81 | 594.32 |  | 38 | 278.93
借1-323 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 100m2 |  | 803.4 | 493.86 |  | 19.49 | 211.85
人工单价 |  | 小计
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
项目编码 |  | 011105003001 |  | 项目名称 |  |  | 块料踢脚线 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-120 | 踢脚线 陶瓷地砖 | 100m2 | 0.01 | 5416.71 | 7045.42 |  |  | 1349.96 | 54.17 |  | 70.45 |  | 13.5
12-118 | 踢脚线 砂浆 厚20mm 现拌砂浆 | 100m2 | 0.01 | 4314.76 | 774.1 |  | 47.96 | 1075.34 | 43.15 |  | 7.74 | 0.48 | 10.75
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 97.32 |  | 78.19 | 0.48 | 24.25
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 200.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 陶瓷地砖踢脚线 | [5 empty] | m2 | 1.02 | 40 |  | 40.8
| 粉状型建筑胶粘剂 | [5 empty] | kg | 4.2 | 7 |  | 29.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 78.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001005 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 120.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 |  | 43.26 | 510.6 | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.81 |  | 13.45 | 0.43 | 6.19
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 44.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢丝网 | [5 empty] | m2 | 1.15 | 5 |  | 5.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.44 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001011 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 105.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-6 换 | 混合砂浆 砖墙 20mm 实际厚度(mm):12【人工含量已修改】 | 100m2 | 0.01 | 1413.79 | 337.1 |  | 25.18 | 352.36 | 14.14 |  | 3.37 | 0.25 | 3.52
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.46 |  | 9.24 | 0.25 | 4.6
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 32.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 钢丝网 | [5 empty] | m2 | 1.15 | 5 |  | 5.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.48 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.23 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001010 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 122
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-149 | 墙、地面防水、防潮 防水砂浆20mm 现拌砂浆 立面 | 100m2 | 0.01 | 1562.91 | 879.03 |  | 37.61 | 390.93 | 15.63 |  | 8.79 | 0.38 | 3.91
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.95 |  | 14.66 | 0.38 | 4.99
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防水粉 | [5 empty] | kg | 0.6274 | 2.52 |  | 1.58
| 钢丝网 | [5 empty] | m2 | 1.15 | 5 |  | 5.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001012 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 |  | 43.26 | 510.6 | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001013 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 |  | 43.26 | 510.6 | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001014 |  | 项目名称 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 |  | 43.26 | 510.6 | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
项目编码 |  | 011301001001 |  | 项目名称 |  |  | 天棚抹灰 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 112
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借3-1 | 混凝土面天棚抹石灰砂浆 现浇板 搅拌砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1432.73 | 342.57 |  | 17.54 | 377.79 | 14.33 |  | 3.43 | 0.18 | 3.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.33 |  | 3.43 | 0.18 | 3.78
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.47 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.47 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407002004 |  | 项目名称 |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 | [5 empty] | kg | 0.3811 | 3 |  | 1.14
| 腻子 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.9 |  | 1.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407001002 |  | 项目名称 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 105.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 | [5 empty] | kg | 0.3811 | 3 |  | 1.14
| 腻子 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.9 |  | 1.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.07 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407002003 |  | 项目名称 |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
14-2 | 天棚抹灰(8mm) 混合砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1354.54 | 290.17 |  | 16.93 | 337.58 | 13.55 |  | 2.9 | 0.17 | 3.38
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.86 |  | 5.94 | 0.17 | 7.45
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 | [5 empty] | kg | 0.3811 | 3 |  | 1.14
| 腻子 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.9 |  | 1.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407001007 |  | 项目名称 |  |  | 外墙面喷刷涂料 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 292.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-137 | 墙、地面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 100m2 | 0.01 | 348.08 | 2036.99 |  |  | 87.06 | 3.48 |  | 20.37 |  | 0.87
15-167 | 抹灰面油漆 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4043.45 | 1920.96 |  |  | 1007.72 | 40.43 |  | 19.21 |  | 10.08
13-322 | 墙面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 379.9 | 423.89 |  |  | 94.68 | 3.8 |  | 4.24 |  | 0.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 47.71 |  | 43.82 |  | 11.9
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 103.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 抗碱底涂料 | [5 empty] | kg | 0.2767 | 13 |  | 3.6
| 腻子 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.9 |  | 1.84
| YJ-Ⅲ胶 | [5 empty] | kg | 0.33 | 6 |  | 1.98
| 玻璃纤维网格布 | [5 empty] | m2 | 1.1 | 2 |  | 2.2
| 真石漆 | [5 empty] | kg | 4.16 | 3 |  | 12.48
| 真石面漆 | [5 empty] | kg | 0.312 | 3 |  | 0.94
| 防水涂料 JS | [5 empty] | kg | 2.3738 | 8.58 |  | 20.37
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 43.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-09-1 综合单价分析表-全费用
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
1 | 010802003003 | 甲级防火门 | 甲级防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲FM1022 2.含五金件等全部内容 | 1 | 樘 |  |  | 880 | [6 empty] | 880 | 880
2 | 010801001006 | 保温防盗门 | 1.门框、扇材质:保温防盗门(传热系数2.5W/（m K）2 M1028 2.门代号及洞口尺寸:具体详见图纸样式甲方自定 | 1 | 樘 |  |  | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260
3 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.成品单框 low-e三玻塑钢窗K=1.7 2.窗代号及洞口尺寸:具体详见图纸 | 13.68 | m2 |  |  | 300 | [6 empty] | 300 | 4104
4 | 01B003 | 纱窗 |  | 3 | 个 |  |  | 120 | [6 empty] | 120 | 360
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.成品大理石窗台板，窗台板底设防水层一道 2.具体详见图纸 | 2.7 | m2 |  | 57.23 | 144.14 | 1.06 | 16.03 |  |  |  |  | 225.29 | 608.28
6 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 消防泵房地面 1、30厚1：2.5水泥砂浆防护层 |  | m2
7 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 柴油发电机房 1.1:3水泥砂浆找平层20厚 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚150高 图集23J909/4-7 踢3C厚度30 1. 15厚磨光花岗石板,DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂一道 5. 基层墙体 | 6.2 | m2 |  | 86.62 | 78.2 | 0.48 | 24.25 |  |  |  |  | 200.25 | 1241.55
9 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 消防泵房内墙 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层 | 120.68 | m2 |  | 22.08 | 13.44 | 0.43 | 6.18 |  |  |  |  | 44.86 | 5413.7
10 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 柴油发电机房内墙 1. 8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆） 2. 界面剂一道 | 105.42 | m2 |  | 16.43 | 9.24 | 0.25 | 4.6 |  |  |  |  | 32.55 | 3431.42
11 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 地面以上外墙 1、20厚保温防水砂浆一道 2、挂网 | 122 | m2 |  | 17.81 | 14.66 | 0.38 | 4.99 |  |  |  |  | 39.98 | 4877.56
12 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3防水砂浆找平层20 | 129.6 | m2 |  | 18.24 | 7.58 | 0.43 | 5.11 |  |  |  |  | 33.61 | 4355.86
13 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 基层:20厚1:3水 | 129.6 | m2 |  | 18.24 | 7.58 | 0.43 | 5.11 |  |  |  |  | 33.61 | 4355.86
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
泥砂浆
14 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 地下部分外墙 1：3水泥砂浆20粘结层 | 129.6 | m2 |  | 18.24 | 7.58 | 0.43 | 5.11 |  |  |  |  | 33.61 | 4355.86
15 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚（消防泵房、柴油发电机房） 1. 现浇钢筋混凝土顶板（23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 | 112 | m2 |  | 13.49 | 3.43 | 0.18 | 3.78 |  |  |  |  | 21.71 | 2431.52
16 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 天棚（柴油发电机房） 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 喷涂料 | 56 | m2 |  | 14.52 | 3.04 |  | 4.06 |  |  |  |  | 23.41 | 1310.96
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 图集 23J909/7-7/内墙4C 1. 涂料面层 2. 3厚耐水腻子分遍找平 | 105.42 | m2 |  | 14.52 | 3.04 |  | 4.06 |  |  |  |  | 23.41 | 2467.88
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚 1. 现浇钢筋混凝土顶板（ | 47 | m2 |  | 26.58 | 5.94 | 0.17 | 7.44 |  |  |  |  | 43.41 | 2040.27
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
23J909/8-6 棚5） 2. 界面剂一道 3. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰膏砂浆）抹平 4. 3厚面层耐水腻子刮平 5. 喷涂料
19 | 011407001007 | 外墙面喷刷涂料 | 外墙（含雨棚下及女儿墙内侧） 1、外墙真石漆做法见23J909页6-23选外墙外涂3 2、防水涂料一道,厚度为1.5mm 3、挂网 | 292.24 | m2 |  | 42.48 | 43.82 |  | 11.9 |  |  |  |  | 103.43 | 30226.38
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 表-09-2 综合单价分析表-全费用（带子目）
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 20 页
项目编码 |  | 010802003003 |  | 项目名称 |  | 甲级防火门 | [5 empty] | 计量单位 |  | 樘 |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
补充主材004@3 | 甲级防火门 | m2 | 2.2 |  | 400 | [8 empty] | 880
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 880
未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 880
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 甲级防火门 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.2 |  |  | 400 |  |  | 880
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 880 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 20 页
项目编码 |  | 010801001006 |  | 项目名称 |  | 保温防盗门 | [5 empty] | 计量单位 |  | 樘 |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
补充主材009@6 | 保温防盗门 | m2 | 2.8 |  | 450 | [8 empty] | 1260
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 1260
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 1260
清单项目综合单价 | [11 empty] | 1260
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 保温防盗门 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.8 |  |  | 450 |  |  | 1260
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 1260 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 20 页
项目编码 |  | 010807001003 |  | 项目名称 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 13.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
补充主材002@5 | 三玻塑钢窗 | m2 | 1 |  | 300 | [8 empty] | 300
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 300
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 300
清单项目综合单价 | [11 empty] | 300
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 三玻塑钢窗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1 |  |  | 300 |  |  | 300
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 300 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 4 页 共 20 页
项目编码 |  | 01B003 |  | 项目名称 |  | 纱窗 | [5 empty] | 计量单位 |  | 个 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
补充设备001 | 纱窗 | 个 | 1 |  | 120 | [8 empty] | 120
人工单价 |  | 小计 | [11 empty] | 120
|  | 未计价材料费 | [9 empty] | 120
清单项目综合单价 | [11 empty] | 120
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 纱窗 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 120 |  |  | 120
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 120 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 5 页 共 20 页
项目编码 |  | 010809004001 |  | 项目名称 |  | 石材窗台板 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 2.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
9-59 | 窗台板 面层 石材 | 10m2 | 0.1 | 503.01 | 1324.2 | 5.64 |  | 125.82 |  |  |  | 50.3 |  | 132.42 | 0.56 | 12.58
10-148 | 墙、地面防水、防潮 防水砂浆20mm 现拌砂浆 平面 | 100m2 | 0.0133 | 1032.23 | 879.03 | 37.61 |  | 258.2 |  |  |  | 13.76 |  | 11.72 | 0.5 | 3.44
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 64.06 |  | 144.14 | 1.06 | 16.02
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 122.4
清单项目综合单价 | [11 empty] | 225.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 防水粉 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.8365 |  |  | 2.52 |  |  | 2.11
| 石材窗台板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.02 |  |  | 120 |  |  | 122.4
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 19.62 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 144.13 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 6 页 共 20 页
项目编码 |  | 011101001003 |  | 项目名称 |  | 水泥砂浆楼地面 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借1-1 | 水泥砂浆楼地面 现拌砂浆 | 100m2 |  | 1057.81 | 594.32 | 38 |  | 278.93
借1-327 | 水泥砂浆找平层 每增减5mm 现拌砂浆 | 100m2 |  | 145.23 | 109.38 | 4.87 |  | 38.29
人工单价 |  | 小计
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 7 页 共 20 页
项目编码 |  | 011101001004 |  | 项目名称 |  | 水泥砂浆楼地面 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借1-1 | 水泥砂浆楼地面 现拌砂浆 | 100m2 |  | 1057.81 | 594.32 | 38 |  | 278.93
借1-323 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 现拌砂浆 | 100m2 |  | 803.4 | 493.86 | 19.49 |  | 211.85
人工单价 |  | 小计
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 8 页 共 20 页
项目编码 |  | 011105003001 |  | 项目名称 |  | 块料踢脚线 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 6.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
12-120 | 踢脚线 陶瓷地砖 | 100m2 | 0.01 | 5416.71 | 7045.42 |  |  | 1349.96 |  |  |  | 54.17 |  | 70.45 |  | 13.5
12-118 | 踢脚线 砂浆 厚20mm 现拌砂浆 | 100m2 | 0.01 | 4314.76 | 774.1 | 47.96 |  | 1075.34 |  |  |  | 43.15 |  | 7.74 | 0.48 | 10.75
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 97.32 |  | 78.19 | 0.48 | 24.25
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 200.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 陶瓷地砖踢脚线 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.02 |  |  | 40 |  |  | 40.8
| 粉状型建筑胶粘剂 |  |  |  |  | kg |  |  | 4.2 |  |  | 7 |  |  | 29.4
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.99 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 78.19 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 9 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001005 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 120.68
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 | 43.26 |  | 510.6 |  |  |  | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 |  |  |  | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 24.81 |  | 13.45 | 0.43 | 6.19
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 44.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 钢丝网 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.15 |  |  | 5 |  |  | 5.75
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.69 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 13.44 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 10 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001011 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 105.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
13-6 换 | 混合砂浆 砖墙 20mm 实际厚度(mm):12【人工含量已修改】 | 100m2 | 0.01 | 1413.79 | 337.1 | 25.18 |  | 352.36 |  |  |  | 14.14 |  | 3.37 | 0.25 | 3.52
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 |  |  |  | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 18.46 |  | 9.24 | 0.25 | 4.6
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 32.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 钢丝网 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.15 |  |  | 5 |  |  | 5.75
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 3.48 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 9.23 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 11 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001010 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 122
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
10-149 | 墙、地面防水、防潮 防水砂浆20mm 现拌砂浆 立面 | 100m2 | 0.01 | 1562.91 | 879.03 | 37.61 |  | 390.93 |  |  |  | 15.63 |  | 8.79 | 0.38 | 3.91
13-323 | 墙面挂网 挂钢丝网 | 100m2 | 0.01 | 432.3 | 586.5 |  |  | 107.73 |  |  |  | 4.32 |  | 5.87 |  | 1.08
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 19.95 |  | 14.66 | 0.38 | 4.99
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 39.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 防水粉 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.6274 |  |  | 2.52 |  |  | 1.58
| 钢丝网 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.15 |  |  | 5 |  |  | 5.75
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.33 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 14.66 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 12 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001012 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 | 43.26 |  | 510.6 |  |  |  | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 13 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001013 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 | 43.26 |  | 510.6 |  |  |  | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 14 页 共 20 页
项目编码 |  | 011201001014 |  | 项目名称 |  | 墙面一般抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 129.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
13-2 | 水泥砂浆 混凝土墙 20mm | 100m2 | 0.01 | 2048.77 | 757.93 | 43.26 |  | 510.6 |  |  |  | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 20.49 |  | 7.58 | 0.43 | 5.11
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 33.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 7.58 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 15 页 共 20 页
项目编码 |  | 011301001001 |  | 项目名称 |  | 天棚抹灰 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 112
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借3-1 | 混凝土面天棚抹石灰砂浆 现浇板 搅拌砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1432.73 | 342.57 | 17.54 |  | 377.79 |  |  |  | 14.33 |  | 3.43 | 0.18 | 3.78
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 14.33 |  | 3.43 | 0.18 | 3.78
综合工日103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 21.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 3.47 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 3.47 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 16 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407002004 |  | 项目名称 |  | 天棚喷刷涂料 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 |  |  |  | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 23.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.3811 |  |  | 3 |  |  | 1.14
| 腻子 |  |  |  |  | kg |  |  | 2.0412 |  |  | 0.9 |  |  | 1.84
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.07 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 3.05 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 17 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407001002 |  | 项目名称 |  | 墙面喷刷涂料 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 105.42
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 |  |  |  | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 23.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.3811 |  |  | 3 |  |  | 1.14
| 腻子 |  |  |  |  | kg |  |  | 2.0412 |  |  | 0.9 |  |  | 1.84
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.07 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 3.05 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 18 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407002003 |  | 项目名称 |  | 天棚喷刷涂料 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 47
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
14-2 | 天棚抹灰(8mm) 混合砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1354.54 | 290.17 | 16.93 |  | 337.58 |  |  |  | 13.55 |  | 2.9 | 0.17 | 3.38
15-184 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 1631.33 | 304.19 |  |  | 406.56 |  |  |  | 16.31 |  | 3.04 |  | 4.07
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 29.86 |  | 5.94 | 0.17 | 7.45
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 43.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内墙涂料 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.3811 |  |  | 3 |  |  | 1.14
| 腻子 |  |  |  |  | kg |  |  | 2.0412 |  |  | 0.9 |  |  | 1.84
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 2.99 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 5.97 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 19 页 共 20 页
项目编码 |  | 011407001007 |  | 项目名称 |  | 外墙面喷刷涂料 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 292.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
10-137 | 墙、地面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 | 100m2 | 0.01 | 348.08 | 2036.99 |  |  | 87.06 |  |  |  | 3.48 |  | 20.37 |  | 0.87
15-167 | 抹灰面油漆 真石漆 | 100m2 | 0.01 | 4043.45 | 1920.96 |  |  | 1007.72 |  |  |  | 40.43 |  | 19.21 |  | 10.08
13-322 | 墙面挂网 贴玻纤网格布 | 100m2 | 0.01 | 379.9 | 423.89 |  |  | 94.68 |  |  |  | 3.8 |  | 4.24 |  | 0.95
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 47.71 |  | 43.82 |  | 11.9
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 103.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 抗碱底涂料 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.2767 |  |  | 13 |  |  | 3.6
| 腻子 |  |  |  |  | kg |  |  | 2.0412 |  |  | 0.9 |  |  | 1.84
| YJ-Ⅲ胶 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.33 |  |  | 6 |  |  | 1.98
| 玻璃纤维网格布 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.1 |  |  | 2 |  |  | 2.2
| 真石漆 |  |  |  |  | kg |  |  | 4.16 |  |  | 3 |  |  | 12.48
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 20 页 共 20 页
| 真石面漆 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.312 |  |  | 3 |  |  | 0.94
| 防水涂料 JS |  |  |  |  | kg |  |  | 2.3738 |  |  | 8.58 |  |  | 20.37
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.42 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 43.83 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 2406.24
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28 | 2406.24
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 172.1
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 38.24
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 38.24
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 35.06
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 35.06
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 25.5
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 2578.34
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房-装饰工程 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 |  |  |  |  | 10924.74
1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 16 | 5712.28
1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 7.5 | 2677.63
1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 0.5 | 178.51
1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 1 | 357.02
1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 0.6 | 214.21
1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  | 35701.75 |  | 5 | 1785.09
1.7 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  | 87224.18 |  | 9 | 7850.18
合 计 | [6 empty] | 18774.92
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防泵房-装饰工程 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22