## 一标段控制价
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 单价控制价 | 数量 | 总价控制价
1 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途： 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1482 | 2 | 2964
2 | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途：用于定量检测人血清中游离甲状腺素的含量。 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1235 | 6 | 7410
3 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途：用于定量检测人血清中甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1852.5 | 6 | 11115
4 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途：用于定量检测人血清中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1235 | 6 | 7410
5 | 促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途：用于定量检测人血清中促甲状腺激案(TSH)的含量。 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1111.6 | 5 | 5558
6 | 甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 主要用途：用于定量检测人血清中甲状腺素的含量。 标本类型：血清、血浆。 检测原理：采用竞争法原理进行检测。 检测时间：检测时间<40分钟。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥1个月。 试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。 | 100人份/盒 | 盒 | 1482 | 2 | 2964
7 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 主要用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于本院化学发光免疫分析检测系统。 标本类型：底物A液(含氧化剂)底物B液（含发光剂和增强剂)。 检测原理：鲁米诺或其衍生物、HRP等在碱性溶液中与氧化剂作用。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，试剂开启使用后，常温载机保存可使用30天。 试剂处理：仅用于体外诊断，为一次性使用产品，使用后不可回收再次利用。 | 110ml*2套/盒 | 盒 | 2394 | 2 | 4788
8 | 清洗液 | 主要用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 标本类型：清洗液(含有磷酸盐)。 检测原理：含有表面活性剂的缓冲液。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，试剂开启使用后，常温载机保存可使用30天。 试剂处理：不可单独使用，需与免疫分析试剂盒配套使用。 | 500ml*4瓶/盒 | 盒 | 2394 | 1 | 2394
9 | 1#反应杯 | 用于临床检测过程中AutoLumo系列仪器使用，不作为医疗器械管理。 | 1000个/包 | 包 | 479.36 | 11 | 5273
10 | 系统清洗液 | 主要用途：用于临床检测过程中AutoLumo系列仪器样本针管路的清洗和保养。 标本类型：系统清洗液(含有NaOH)。 检测原理：是一种强碱性溶液，在免疫检测操作过程中，可使吸附在样本针上的抗原、抗体等物质发生变性或被破坏，避免这些物质的残留对后续样本测定的影响。 储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稀释后的系统清洗液，室温保存不得超过2周。 试剂处理：不可单独使用，需与免疫分析试剂盒配套使用。 | 10ml*12瓶 | 盒 | 1995 | 3 | 5985
11 | 促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清中促甲状腺激素的含量。 | 2*50人份/盒 | 盒 | 1250.43 | 8 | 10003.5
储存及稳定性：试剂盒于2~8℃的环境下避光保存时，可稳定保存12个月。 2~8℃开瓶后可稳定28天。
标本类型：血清
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
12 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量 | 2*50人份 | 盒 | 1914.25 | 9 | 17228.25
储存及稳定性：2~8℃保存，有效期365天。上机使用后，在2~8℃的贮存环境下有效期为28天。
标本类型：血清、血浆
检测原理：两步夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
13 | 游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中游离甲状腺素(FT4)的含量。 | 2*50人份/盒 | 盒 | 1276.16 | 9 | 11485.5
储存及稳定性：试剂盒于2~8℃的环境下避光保存，可稳定保存18个月。2~8℃开瓶后可稳定28天。
标本类型：血清、血浆
检测原理：竞争法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
14 | 总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中总甲状腺素的含量。 | 2*50人份/盒 | 盒 | 1276.16 | 9 | 11485.5
储存及稳定性：试剂盒于2~8℃的环境下避光保存，可稳定保存18个月。2~8℃开瓶后可稳定28天。
标本类型：血清、血浆
检测原理：竞争法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
15 | 总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 2*50人份/盒 | 盒 | 1276.16 | 9 | 11485.5
储存及稳定性：试剂盒于2~8℃的环境下避光保存，可稳定保存18个月。2~8℃开瓶后可稳定28天。
标本类型：血清
检测原理：竞争法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
16 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 2*50人份/盒 | 盒 | 1276.16 | 9 | 11485.5
储存及稳定性：试剂盒于2~8℃的环境下避光保存，可稳定保存18个月。2~8℃开瓶后可稳定28天。
标本类型：血清
检测原理：竞争法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
17 | 癌胚抗原（CER）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中癌胚抗原的含量。 | 100人份（2*50人份/盒） | 盒 | 1123.71 | 7 | 7866
储存及稳定性：2~8℃避光保存，有效期为18个月
标本类型：血清、血浆
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
18 | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中甲胎蛋白的含量。 主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 | 100人份（2*50人份/盒） | 盒 | 1123.71 | 7 | 7866
储存及稳定性：2~8℃避光保存，有效期为18个月
标本类型：血清、血浆
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
19 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中肿瘤相关抗原CA125的含量 | 100人份（2*50人份/盒） | 盒 | 2247.42 | 7 | 15732
储存及稳定性：2~8℃避光保存，有效期为18个月
标本类型：血清、血浆
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
20 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中癌抗原CA15-3的含量。 | 100人份（2*50人份/盒） | 盒 | 2247.42 | 7 | 15732
储存及稳定性：2~8℃避光保存，有效期为18个月
标本类型：血清、血浆
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
21 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 主要用途：用于体外定量测定人体血清或(和)血浆中糖类抗原CA19-9的含量。 | 100人份（2*50人份/盒） | 盒 | 2247.42 | 7 | 15732
储存及稳定性：2~8℃避光保存，有效期为18个月
标本类型：血清、血浆
检测原理：双位点夹心法
规格：2*50人份/盒 2*100人份/盒
试剂处理：即用型，无需处理
22 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 主要用途：与本院其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 | 4*115ml | 盒 | 1520 | 3 | 4560
储存及稳定性：试剂于2~8℃的环境下保存时，可稳定保存12个月；在机使用后，在15~30℃的贮存条件下稳定性为14天；开瓶后，在2~8℃的贮存条件下稳定性为30天。
规格：4*115ml
23 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 规格：5000个+9个废料箱 | 5000个+9个废料箱 | 箱 | 2280 | 5 | 11400
24 | 清洗液 | 主要用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。。 | 1*10L | 箱 | 301.35 | 26 | 7835.22
储存及稳定性：试剂于2~35℃的环境下保存时，可稳定保存12个月。
规格：1*10L
25 | 针清洁液 | 主要用途：用于迈瑞检验仪器的工作组件的清洗。 | 17ml*12 | 盒 | 236.5 | 1 | 236.5
储存及稳定性：本品应储存在2℃-30℃温度条件下，无腐蚀性气体和通风良好的室内，有效期为1年。在15℃-32℃温度下使用时，在全自动化学发光免疫分析仪的开瓶后使用有效期为60天，在全自动生化分析仪的开瓶后使用有效期为28天
规格：17ml*12
26 | 样本稀释液 |  | 250ml*4 | 盒 | 950 | 1 | 950
27 | HBSAG/HBEAG/HCV/HIV/TP质控 |  | 3.0ml*6 | 盒 | 3990 | 1 | 3990
28 | HBSAB/HBEAB/HBCAB/HIV质控 |  | 3.0ml*6 | 盒 | 3990 | 1 | 3990
29 | 甲肝(发光) |  | 100T | 盒 | 1539 | 1 | 1539
30 | 甲肝IgM非定值质控(水平2) |  | 10*1ml | 盒 | 5890 | 1 | 5890
31 | AFP定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
32 | CEA定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
33 | CA199定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 1140 | 1 | 1140
34 | CA125定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 1140 | 1 | 1140
35 | CA153定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 1140 | 1 | 1140
36 | TT3定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
37 | TT4定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
38 | TSH定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
39 | TPOAB定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 712.5 | 1 | 712.5
40 | FT3定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
41 | FT4定标液 |  | 1*2ml*3 | 盒 | 831.25 | 1 | 831.25
42 | MYO |  | 100T | 盒 | 4275 | 2 | 4275
43 | CTNI |  | 100T | 盒 | 2137.5 | 1 | 2137.5
44 | CK-MB |  | 100T | 盒 | 1330 | 3 | 3990
45 | 样本稀释液 |  | 2*30ml | 盒 | 441.75 | 1 | 441.75
46 | MYO定标液 |  |  | 盒 | 1781.25 | 1 | 1781.25
47 | CTNI定标液 |  |  | 盒 | 1781.25 | 1 | 1781.25
48 | CK-MB定标液 |  |  | 盒 | 1781.25 | 1 | 1781.25
49 | 心肌标志物质控(高值） |  | 3*2ml | 盒 | 2066.25 | 2 | 4132.5
50 | 心肌标志物质控（低值） |  | 3*2ml | 盒 | 1900 | 1 | 1900
51 | 生殖激素复合质控（高值） |  | 1*5ml | 盒 | 522.5 | 2 | 1045
52 | 生殖激素复合质控（低值） |  | 1*5ml | 盒 | 522.5 | 2 | 1045
53 | 甲状腺功能复合质控（高值） |  | 1*5ml | 盒 | 522.5 | 2 | 1045
54 | 甲状腺功能复合质控（低值） |  | 1*5ml | 盒 | 522.5 | 2 | 1045
55 | 甲状腺相关自身抗体质控（高值） |  | 3*2ml | 盒 | 902.5 | 2 | 1805
56 | 甲状腺相关自身抗体质控（低值） |  | 3*2ml | 盒 | 712.5 | 2 | 1425
57 | 肿瘤多项质控（高值） |  | 1*5ml | 盒 | 902.5 | 2 | 1805
58 | 肿瘤多项质控（低值） |  | 1*5ml | 盒 | 902.5 | 2 | 1805
59 | 甲肝(酶法) |  | 96T | 盒 | 205.2 | 2 | 410.4
60 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） | 外观要求：配套试剂均为无色透明液体， 不得有颗粒或絮状物 | A 350ml | 瓶 | 129.96 | 11 | 1429.56
配套试剂各种包装规格的净含量最大允许 负偏差应≤5%
350ml/瓶
61 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） | 外观要求：配套试剂均为无色透明液体， 不得有颗粒或絮状物 | B 350ml | 瓶 | 129.96 | 6 | 779.76
配套试剂各种包装规格的净含量最大允许 负偏差应≤5%
350ml/瓶
62 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 适用于细菌鉴定药敏分析仪的配套使用，实现非发酵菌细菌的鉴定和药敏分析。 | XK-96A-F （非发酵菌药敏） | 盒 | 304 | 3 | 912
本试剂盒采用比色比浊分析的原理
成份： 生化试剂0.5%～15%生长因子37% 抗生素256μg/ ml～0.25μg/ml
2℃~8℃条件下真空包装，有效期：12 个月， 开封即用
适用仪器:山东鑫科生物科技股份有限公司生产的细菌鉴定药敏分析仪（XK 、XK- Ⅱ)
样本要求:分离自病人体内的体液、分泌物经纯培养后得到的单个细菌菌落，并按无菌操 作的要求进行。
敏感性：应具有抗菌药物敏感性
准确性：准确性应达到 90%。
重复性：重复性应达到 90%。
产品性能结构:试剂盒体内含有 96 个反应孔 （含生长因子和抗生素）， 以 8 排、12 列形式排列，上面 有配套的与生化杯口相吻合的盒盖，构成完整的试剂盒体
标准菌株:铜绿假单胞菌 （ATCC27853）
63 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 适用于细菌鉴定药敏分析仪的配套使用，实现葡萄球菌属、细菌的鉴定和药敏分析。 | XK-96A-P（葡萄球菌属药敏） | 盒 | 304 | 3 | 912
本试剂盒采用比色比浊分析的原理
成份： 生化试剂0.5%～15%生长因子37% 抗生素256μg/ ml～0.25μg/ml
2℃~8℃条件下真空包装，有效期：12 个月， 开封即用
适用仪器:山东鑫科生物科技股份有限公司生产的细菌鉴定药敏分析仪（XK 、XK- Ⅱ)
样本要求:分离自病人体内的体液、分泌物经纯培养后得到的单个细菌菌落，并按无菌操 作的要求进行。
敏感性：应具有抗菌药物敏感性
准确性：准确性应达到 90%。
重复性：重复性应达到 90%。
产品性能结构:试剂盒体内含有 96 个反应孔 （含生长因子和抗生素）， 以 8 排、12 列形式排列，上面 有配套的与生化杯口相吻合的盒盖，构成完整的试剂盒体
标准菌株:金黄色葡萄球菌（ATCC29213）
64 | 细菌鉴定药敏分析试剂盒（比色比浊法） | 适用于细菌鉴定药敏分析仪的配套使用，实现肠杆菌科细菌的鉴定和药敏分析。 | XK-96A-C（肠杆菌药敏） | 盒 | 304 | 3 | 912
本试剂盒采用比色比浊分析的原理
成份： 生化试剂0.5%～15%生长因子37% 抗生素256μg/ ml～0.25μg/ml
2℃~8℃条件下真空包装，有效期：12 个月， 开封即用
适用仪器:山东鑫科生物科技股份有限公司生产的细菌鉴定药敏分析仪（XK 、XK- Ⅱ)
样本要求:分离自病人体内的体液、分泌物经纯培养后得到的单个细菌菌落，并按无菌操 作的要求进行。
敏感性：应具有抗菌药物敏感性
准确性：准确性应达到 90%。
重复性：重复性应达到 90%。
产品性能结构:试剂盒体内含有 96 个反应孔 （含生长因子和抗生素）， 以 8 排、12 列形式排列，上面 有配套的与生化杯口相吻合的盒盖，构成完整的试剂盒体
标准菌株:大肠埃希氏菌（ATCC25922）
65 | 微生物鉴定试剂盒 | 该产品用于非发酵菌、弧菌相关微生物的鉴定。 | 非发酵菌及弧菌鉴定试剂盒 | 盒 | 256.5 | 1 | 256.5
微生物鉴定试剂盒采用比色比浊的原理进行微生物的 鉴定。微生物鉴定试剂盒含有多个生化 反应孔，生化反应孔中包被有不同的生化试剂，在生化反应孔中加入一定量的菌悬液，经恒温孵育，生化 试剂在微生物代谢作用下直接产生颜色变化或经加入显色剂后产生颜色变化，或者产生浊度变化，最后通 过鉴定分析系统分析从而将微生物快速准确地鉴定到种属。
储 存 条 件 及 有 效 期:2℃-8℃密封储存，有效期为12个月,开封即用。运输条件：20 3℃,时间不超过10天
适用仪器】山东鑫科生物科技股份有限公司生产的半 自动微生物鉴定仪(YK-3401)、 细菌鉴定药敏分析仪(XK、XK- Ⅱ)。
样本要求】该试剂盒不能直接用于临床或其他样本， （如 血液标本，呼收道标本、泌尿生殖道标本等), 需要鉴定的微生物须先根据微生物标准操作规程在合适的培养基上进行分离及纯培养。
质控菌株：ATCC27853铜绿假单胞菌 ATCC17802副溶血性弧菌
试剂外观： 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰； 包装应完整，无缝隙，密封性好。
准确性：用已知菌株进行测试，鉴定结果应与已知 菌长称相符
批内重复性： 质控菌株进行重复测试，得出的鉴 定结果应相同
批间重复性：，用质控菌株对3个批号试剂进行检测， 得出的鉴定结果应相同
稳定性：用质控菌株对接近效期的试剂进行检测，鉴定结果应与已知菌名称相符
66 | 微生物鉴定试剂盒 | 该产品用于酵母样真菌相关微生物的鉴定。 | 酵母样真菌鉴定试剂盒 | 盒 | 256.5 | 1 | 256.5
微生物鉴定试剂盒采用比色比浊的原理进行微生物的 鉴定。微生物鉴定试剂盒含有多个生化 反应孔，生化反应孔中包被有不同的生化试剂，在生化反应孔中加入一定量的菌悬液，经恒温孵育，生化 试剂在微生物代谢作用下直接产生颜色变化或经加入显色剂后产生颜色变化，或者产生浊度变化，最后通 过鉴定分析系统分析从而将微生物快速准确地鉴定到种属。
储 存 条 件 及 有 效 期:2℃-8℃密封储存，有效期为12个月,开封即用。运输条件：20 3℃,时间不超过10天
适用仪器】山东鑫科生物科技股份有限公司生产的半 自动微生物鉴定仪(YK-3401)、 细菌鉴定药敏分析仪(XK、XK- Ⅱ)。
样本要求：该试剂盒不能直接用于临床或其他样本， （如 血液标本，呼收道标本、泌尿生殖道标本等), 需要鉴定的微生物须先根据微生物标准操作规程在合适的培养基上进行分离及纯培养。
质控菌株：ATCC10231白色念珠菌 ATCC22019近平滑念珠菌
试剂外观： 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰； 包装应完整，无缝隙，密封性好。
准确性：用已知菌株进行测试，鉴定结果应与已知 菌长称相符
批内重复性： 质控菌株进行重复测试，得出的鉴 定结果应相同
批间重复性：，用质控菌株对3个批号试剂进行检测， 得出的鉴定结果应相同
稳定性：用质控菌株对接近效期的试剂进行检测，鉴定结果应与已知菌名称相符
67 | 微生物鉴定试剂盒 | 该产品用于葡葡球菌相关微生物的鉴定。 | 葡萄球菌鉴定试剂盒 | 盒 | 256.5 | 1 | 256.5
微生物鉴定试剂盒采用比色比浊的原理进行微生物的 鉴定。微生物鉴定试剂盒含有多个生化 反应孔，生化反应孔中包被有不同的生化试剂，在生化反应孔中加入一定量的菌悬液，经恒温孵育，生化 试剂在微生物代谢作用下直接产生颜色变化或经加入显色剂后产生颜色变化，或者产生浊度变化，最后通 过鉴定分析系统分析从而将微生物快速准确地鉴定到种属。
储 存 条 件 及 有 效 期:2℃-8℃密封储存，有效期为12个月,开封即用。运输条件：20 3℃,时间不超过10天
适用仪器】山东鑫科生物科技股份有限公司生产的半 自动微生物鉴定仪(YK-3401)、 细菌鉴定药敏分析仪(XK、XK- Ⅱ)。
样本要求：该试剂盒不能直接用于临床或其他样本， （如 血液标本，呼收道标本、泌尿生殖道标本等), 需要鉴定的微生物须先根据微生物标准操作规程在合适的培养基上进行分离及纯培养。
质控菌株：ATCC25923金黄色葡萄球菌 ATCC29213金黄色葡葡球菌
试剂外观： 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰； 包装应完整，无缝隙，密封性好。
准确性：用已知菌株进行测试，鉴定结果应与已知 菌长称相符
批内重复性： 质控菌株进行重复测试，得出的鉴 定结果应相同
批间重复性：，用质控菌株对3个批号试剂进行检测， 得出的鉴定结果应相同
稳定性：用质控菌株对接近效期的试剂进行检测，鉴定结果应与已知菌名称相符
68 | 微生物鉴定试剂盒 | 该产品用于肠杆菌相关微生物的鉴定。 | 肠杆菌鉴定试剂盒 | 盒 | 256.5 | 1 | 256.5
微生物鉴定试剂盒采用比色比浊的原理进行微生物的 鉴定。微生物鉴定试剂盒含有多个生化 反应孔，生化反应孔中包被有不同的生化试剂，在生化反应孔中加入一定量的菌悬液，经恒温孵育，生化 试剂在微生物代谢作用下直接产生颜色变化或经加入显色剂后产生颜色变化，或者产生浊度变化，最后通 过鉴定分析系统分析从而将微生物快速准确地鉴定到种属。
储 存 条 件 及 有 效 期:2℃-8℃密封储存，有效期为12个月,开封即用。运输条件：20 3℃,时间不超过10天
适用仪器】山东鑫科生物科技股份有限公司生产的半 自动微生物鉴定仪(YK-3401)、 细菌鉴定药敏分析仪(XK、XK- Ⅱ)。
样本要求：该试剂盒不能直接用于临床或其他样本， （如 血液标本，呼收道标本、泌尿生殖道标本等), 需要鉴定的微生物须先根据微生物标准操作规程在合适的培养基上进行分离及纯培养。
质控菌株：ATCC25922大肠埃希氏菌 ATCC700603肺炎克雷伯菌
试剂外观： 试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰； 包装应完整，无缝隙，密封性好。
准确性：用已知菌株进行测试，鉴定结果应与已知 菌长称相符
批内重复性： 质控菌株进行重复测试，得出的鉴 定结果应相同
批间重复性：，用质控菌株对3个批号试剂进行检测， 得出的鉴定结果应相同
稳定性：用质控菌株对接近效期的试剂进行检测，鉴定结果应与已知菌名称相符
69 | 酵母样真菌药敏试剂盒（比浊法） | 用于测定酵母样真菌对于抗酵母样真菌药物 的敏感性 | XK-96A-Z真菌药敏 | 盒 | 304 | 1 | 304
适用于山东鑫科生物科技股份有限公司生产 的细菌鉴定药敏分析仪(XK、XK- Ⅱ) 的配套使用，实现酵母样真菌(主要为念珠菌)药敏分析。
标本为分离自病人体内的体液、分 泌物(包括血、骨髓、脑脊液、痰、脓、尿、大便、胸腹水、积液、穿刺液、泌尿生殖道分 泌物、眼耳鼻喉分泌物、咽拭子、除血和骨髓及脑脊液以外的无菌体液)。根据各反应孔状态自动检测出待测菌对抗真菌药物敏感度。
本产品采用比浊法分析原理
储存条件及有效期：1. 储存条件：2℃~8℃。 2. 有效期：12个月。 3.开封即用4. 运输条件： -20℃ -35℃,时间不超过10天。
样本要求：1.临床分离的不超过24小时的酵母样 真菌。2.应按无菌操作要求进行样本采集。3.试验对结果准确性产生干扰的可能因素有杂菌污染、菌液浓度、培养时间、培养温度等
70 | 链球菌生化 |  | 10T | 盒 | 256.5 | 1 | 256.5
71 | 链球菌药敏 |  | 10T | 盒 | 304 | 1 | 304
72 | 肉汤培养基营养肉汤培养基 | 主要用于增菌培养 | 10支/盒（9ml） | 支 | 6.65 | 33 | 219.45
|  | 主要组成成分：牛肉粉、蛋白胨、氯化钠 | 10支/盒（9ml）
储存条件及有效期：管装（液体）培养基：（2～8）℃贮存效期 12 个月
样本要求;规范采集的新鲜标本
外观：液体（管装）培养基应清澈透明、无浑浊，包装应整洁，标签图案与文字清晰无误，封盖紧密、无漏液；
装量：不低于标示量
pH 值： 灭菌后，20℃～25℃时，该培养基 pH 值应为 7.2±0.2。4）
阴性对照：在规定的孵育条件下，培养基不接种标本时应为阴性
73 | 肉汤培养基含氯、碘消毒剂中和培养基 | 主要用于增菌培养 | 10支/盒（9ml） | 支 | 6.65 | 33 | 219.45
主要组成成分：牛肉粉、蛋白胨、氯化钠、亚硫酸钠
储存条件及有效期：管装（液体）培养基：（2～8）℃贮存效期 12 个月
样本要求;规范采集的新鲜标本
外观：液体（管装）培养基应清澈透明、无浑浊，包装应整洁，标签图案与文字清晰无误，封盖紧密、无漏液；
装量：不低于标示量
pH 值： 灭菌后，20℃～25℃时，该培养基 pH 值应为 7.2±0.2。4）
阴性对照：在规定的孵育条件下，培养基不接种标本时应为阴性
74 | 血琼脂平板 | 用于微生物的培养、分离、鉴定 | 90mm | 块 | 5.225 | 120 | 627
细菌检验中常用的培养基,可对临床样本中微生物进行培养、分离和鉴定,用于临床 感染性疾病的诊断和指导临床用药。目前微生物检测的主要方法有涂片镜检法、特异性酶法、荧光定量 PCR 法和培养法等,本产品属于培养法。
检验原理:以人工的方法配制而成，除基础培养基外还添加了脱纤维动 物血，以增加营养性能，适应有些 细菌的特殊营养要求。
主要组成成分:琼脂、蛋白胨、牛肉浸粉、牛心浸粉、酵母浸粉和纯化水
储存条件及有效期:2℃~8℃避光保存，有效期 3 个月
包装规格:70mm 和 90mm 两种规格， Ⅱ型，可分别进行 1 块／包、2 块／包、5 块／包、10 块／包和 20 块／盒的包装
75 | 营养琼脂培养基 | 【包装规格】90mm、70mm两种规格，可分别进行1块／包、2块／包、5块／包 10块／包和20块／盒的包装。 | 90mm | 块 | 5.225 | 420 | 2194.5
用于分离培养出常见的易于生长的一般细菌。营养琼脂培养基是各级疾病预防控制 中心进行食品、消杀等微生物检测的最常用培养基之一。院内空气微生物检测，是评价医院空气污染程度及预防措施效果的一项指标。空气中细菌检测方法有沉淀法、滤过法、气流撞击法等，以沉降方法较为简便实用
以人工的方法配制而成的平板，含有碳源、氮源和微量的无机盐， 并经正交试验筛选、优化出合理的配方，适宜一般细菌的生长繁殖。
【主要组成成分】琼脂粉、蛋白胨、牛肉浸粉、牛心漫粉、酵母浸粉、 氯化钠和纯化水
【储存条件及有效期】1．2℃～8C储存，有效期6个月。2．本试剂盒可以 冷藏运输。也可以阴凉运输不超过4天。
【样本要求】粪便、尿液、痰、分泌物、血液等样本都可以使用，样本可以是液体 也可以是固体或气体；液体样本可以直接使用，固体样本需用适量无菌生理盐水溶解后，取溶液使用，根据浓度需要决定是否采用10倍稀释法进行稀释：气体样本可沉降采集或滤过采集等
合计：286051.84