## Sheet1
序号 | 物品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价控制价 | 单价 | 总价控制价
1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | LB25601 | 1.使用范围：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示； 2.符合GB18282.1的一类指示物； 3.颜色由蓝色变为红色； | 袋 | 1 | 3 | 393.3 | 414 | 393.3
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | B5002 | 1.使用范围：适用于过氧化氢低温等离子灭菌效果监测； 2.符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准; 3.灭菌后≤1h实现快速生物监测； | 支 | 81 | 270 | 61.75 | 65 | 5001.75
3 | 离子交换树脂再生剂 | 10kg/袋 | 1.使用范围：适用于净水机等水处理设备； 2.产品状态为白色固体。 | 袋 | 270 | 900 | 40.85 | 43 | 11029.5
4 | 血透机用50%柠檬酸消毒液 | 5L | 1.使用范围：专用于带比例混合系统的能加温至80℃以上的血透机消毒； 2.柠檬酸含量为50%-55%（W/V）； 3.保质期可长达24个月。 | 桶 | 8 | 24 | 333.925 | 351.5 | 2671.4
5 | 血透机专用次氯酸钠消毒液 | 5L | 1.使用范围：适用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒； 2.剂型：液体 3.有效氯为43g/L±6g/L | 桶 | 20 | 68 | 162.45 | 171 | 3249
6 | 中性多酶清洗剂 | 2.5L | 1.使用范围：适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗； 2.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀或轻度腐蚀； 3.不含荧光增白剂，甲醇含量≤1mg/g，甲醛含量≤0.1mg/g。 | 桶 | 4 | 12 | 692.55 | 729 | 2770.2
7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m平面 | 1.使用范围：适用于过氧化氢低温等郭子体灭菌的物品包装，指示灭菌处理过程； 2.规格：200mm宽*100m长； 3.包装指示色颜色变化符合ISO/FDIS 11140-1中对I类化学指示物的要求。 | 卷 | 1 | 4 | 1377.5 | 1450 | 1377.5
8 | 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | CP1323 | 1.使用范围：适用于压力蒸汽灭菌效果监测； 2.内含一支压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂和压力蒸汽灭菌爬行式指示卡。 3.1小时内可出具生物监测结果。 | 个 | 36 | 120 | 124.45 | 131 | 4480.2
9 | B-D试验包 | BY1342 | 1.使用范围：适用于134℃、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试； 2.产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。 | 个 | 84 | 280 | 56.05 | 59 | 4708.2
10 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | PD1321 | 1.使用范围：适用121℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量监测； 2.产品检验标准符合GB18282.1-2015和GB18282.4-2009的要求。 | 个 | 90 | 300 | 40.85 | 43 | 3676.5
11 | 医疗器械润滑防锈剂 | 2.5L | 1.使用范围：适用金属器械、物品的手工/喷漆/超声波润滑、保养、防锈； 2.产品应为医用水溶性润滑剂； 3.良好的润滑防锈性能、不影响不任何灭菌因子的穿透。 | 桶 | 4 | 12 | 636.5 | 670 | 2546
12 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mm*50m | 1.使用范围：适用于压力蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口、封包、打包； 2.采用耐高温型压敏胶，易揭除、易书写。 | 卷 | 27 | 90 | 48.45 | 51 | 1308.15
13 | 医疗器械速干型润滑防锈剂 | 500ml | 1.使用范围：适用不锈钢器械、金属器械、物品的常规手工润滑、保养、防锈； 2.产品为医用水溶性润滑剂。 | 瓶 | 3 | 11 | 324.9 | 342 | 974.7
14 | 低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 100ml | 1.使用范围：适用凯斯普过氧化氢低温等离子体灭菌器； 2.过氧化氢含量为55%-60%，可杀灭细菌芽孢。 | 瓶 | 5 | 18 | 589 | 620 | 2945
15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 200片/盒 | 1.使用范围：适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测； 2.符合ISO11140的四类指示物； | 盒 | 4 | 14 | 220.4 | 232 | 881.6
16 | （安尔碘）皮肤消毒剂 | 60ml | 1.使用范围：适用于完整皮肤和外科手消毒； 2.主要有效成分及含量：以碘、醋酸氯己定、乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为2.1g/L-2.5g/L（w/v）,醋酸氯己定含量为4.5g/L-5.5g/L（w/v）,乙醇含量为59%-71%（v/v）。 3.pH：2.0-4.0 | 瓶 | 180 | 600 | 4.75 | 5 | 855
17 | 碘伏消毒液 | 500ml | 1.使用范围：适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒； 2.以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L（W/V）。 | 瓶 | 450 | 1500 | 5.225 | 5.5 | 2351.25
18 | 含氯消毒粉 | 50g | 1.使用范围：适用于医院污水消毒； 2.以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒粉，有效氯含量为20%-24%； 3.性状：粉剂。 | 袋 | 600 | 2000 | 2.375 | 2.5 | 1425
19 | 利器盒 | 6.5L | 1.使用范围：适用于收集注射器、小玻璃制品、刀片、缝合针等锐器； 2.聚丙燃料，不含PVC,安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易焚烧。 | 个 | 1800 | 6000 | 7.6 | 8 | 13680
20 | 复方碘酒（酊）消毒液 | 500ml | 1.使用范围：适用于完整皮肤消毒； 2.以碘和乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为9g/L-11g/L，乙醇含量为27%-33%（V/V); 3.剂型：液体 | 瓶 | 12 | 40 | 14.25 | 15 | 171
21 | 消毒液 | 500ml | 1.使用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面以及食品加工工具和设备表面的消毒； 2.以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%（V/V)； 3.剂型：液体。 | 瓶 | 198 | 660 | 7.125 | 7.5 | 1410.75
22 | 消毒液 | 500ml | 1.使用范围：适用于完整皮肤、硬质物体表面的消毒； 2.以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%（V/V)； 3.剂型：液体。 | 瓶 | 18 | 60 | 7.125 | 7.5 | 128.25
23 | 消毒湿巾 | 20片/包 | 1.使用范围：适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和消毒； 2.无纺布、纯化水、复合双链季铵盐，含量为1.85g/L±0.185g/L； | 包 | 54 | 180 | 9.5 | 10 | 513
24 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 1.使用范围：适用于外科手消毒、卫生手消毒和日常工作手消毒； 2.以乙醇和正（异）丙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为60%±6%（v/v），正（异）丙醇含量为10%±1%（v/v）。 | 瓶 | 45 | 150 | 20.9 | 22 | 940.5
25 | 天然皂液 | 500ml | 1.使用范围：适用于日常皮肤的清洁、去污； 2.由天然植物萃取物等组成； 3.pH：11.0-13.0。 | 瓶 | 338 | 1125 | 14.25 | 15 | 4816.5
26 | 消毒湿巾 | 80片/包 | 1.使用范围：适用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的擦拭清洁和消毒； 2.无纺布、纯化水、复合双链季铵盐，含量为0.23%-0.27%（W/V)； | 包 | 11 | 36 | 39.9 | 42 | 438.9
27 | 白凡士林 | 400ml | 1.使用范围：润滑剂、软膏基质，与皮肤滑腻感； 2.性状：白色或微黄色软膏状物，无臭或几乎无臭；有一定拉丝性。 | 瓶 | 3 | 10 | 11.4 | 12 | 34.2
28 | 3%过氧化氢消毒液 | 500ml | 1.使用范围：适用于一般硬质物体表面、空气消毒及皮肤伤口的消毒； 2.以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为3.0%±0.3%（W/V)。 | 瓶 | 1803 | 6010 | 2.85 | 3 | 5138.55
29 | 医用器械消毒液 | 2.5L | 1.使用范围：适用于各种医疗器械、内窥镜等高水平消毒和灭菌； 2.以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量2%±0.2%； 3.有效消毒时间：5-10min,灭菌时间40min。 | 桶 | 5 | 18 | 318.25 | 335 | 1591.25
30 | 复合多酶清洗剂 | 1L | 1.使用范围：用于手术及检查的各种医疗器械及物品的清洗，包括：内窥镜及其附件、金属器械、非金属器械、导管、塑料、衣物等； 2.含蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等多酶复合，作用温和； 3.无毒、无腐蚀性。 | 桶 | 32 | 108 | 235.6 | 248 | 7539.2
89046.35