结构整体结果计算书

XXXX设计院

XXXX年XX月XX日

目  录

一、砌体结构计算控制数据

二、结构计算总结果

一、砌体结构计算控制数据

结构计算总信息

| 项目 | 计算值 |
| --- | --- |
| 工程名称： |  |
| 工程设计者： |  |
| 计算日期： | 2024年11月16日 |
| 结构类型 | 砌体结构 |
| 结构总层数 | 1 |
| 结构总高度(m) | 4.50 |
| 地震烈度 | 6.00 |
| 楼面结构类型 | 木楼面或大开洞率钢筋砼楼面(柔性) |
| 墙体材料的自重 (kN/m3) | 22.00 |
| 室外嵌固地面到基顶高度(mm) | 0.0000 |
| 砼墙与砌体弹塑性模量比 | 3.00 |
| 抗震计算考虑结构缝分塔 | 否 |
| 施工质量控制等级 | B级 |

二、结构计算总结果

结构计算总结果

| 项目 | 计算值 |
| --- | --- |
| 结构等效总重力荷载代表值 | 2008.77 |
| 墙体总自重荷载 | 2817.54 |
| 楼面及面层总恒荷载 | 600.00 |
| 楼面总活荷载 | 0.0000 |
| 水平多遇地震作用影响系数 | 0.0400 |
| 结构总水平地震作用标准值(kN) | 80.35 |
| 地震作用调整系数 | 1.00 |
| 执行《工程结构通用规范》GB55001-2021 |  |

第1 层计算结果

| 项目 | 计算值 |
| --- | --- |
| 本层层高(mm) | 4500.00 |
| 本层重力荷载代表值(kN) | 2008.77 |
| 本层墙体自重荷载标准值(kN) | 2817.54 |
| 本层楼面及面层恒荷载标准值(kN) | 600.00 |
| 本层楼面活荷载标准值(kN) | 0.0000 |
| 本层多遇地震作用标准值(kN) | 80.35 |
| 本层地震剪力标准值(kN) | 80.35 |
| 本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN) | 562.46 |
| X向本层砌体层间受剪极限承载力(kN) | 4828.46 |
| Y向本层砌体层间受剪极限承载力(kN) | 3018.80 |
| X向本层屈服强度系数ξyx | 8.58 |
| Y向本层屈服强度系数ξyy | 5.37 |
| 本层块体强度等级MU | 15.00 |
| 本层砂浆强度等级 M | 5.00 |

受压计算结果：

受压计算结果图

抗震计算结果：

抗震计算结果图

高厚比计算结果：

高厚比计算结果图